## rekapitulacija SKUPNA GOI
DISLOCIRANE AMBULANTE - PREDELAVA DELA GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN NOVOGRADNJA – 1. FAZA
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
A. | GRADBENA DELA:
| I. | UREDITEV GRADBIŠČA | 0
| II. | RUŠITVENA DELA | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA | 0
| IV. | KANALIZACIJA V OBJEKTU | 0
| V. | BETONSKA DELA | 0
| VI. | TESARSKA DELA | 0
| VII. | ZIDARSKA DELA | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
| I. | STREHA - DVOKAPNICA | 0
| II. | RAVNA STREHA | 0
| III. | FASADA | 0
| IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| V. | ESTRIHI | 0
| VI. | KERAMIKA | 0
| VII. | PVC TLAKI | 0
| VIII. | VRATA, SANITARNE STENE | 0
| IX. | OKNA | 0
| X. | ZUNANJE IN NOTRANJE ZASTEKLITVE | 0
| XI. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
| XII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| XIII. | DVIGALO | 0
| XIV. | RAZNA DELA | 0
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0
C. | ZUNANJA UREDITEV
| I. | USTROJ | 0
| II. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
| III. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: | 0
D. | ELEKTRO INSTALACIJE
| I. | SVETILKE
| II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
| III. | PRIKLJUČKI
| IV. | EL. RAZDELILNIKI
| V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
| VI. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
| VII. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
| VIII. | KONTRILA PRISTOPA
| IX. | SISTEM JAVLJANJE VLOMA
| X. | VIDEO NADZOR
| XI. | DOMOFONI
| XII. | STRELOVOD
|  | SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: | 0
E | STROJNE INSTALACIJE
| I. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
| II. | OGREVANJE
| III. | HLAJENJE
| IV. | PREZRAČEVANJE
| V. | PLINSKA INSTALACIJA
|  | SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: | 0
|  | SKUPAJ: | 0

## spremni list
PROJEKTANTSKI POPIS
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Naročnik: | Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Investitor: | Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Objekt: | DISLOCIRANE AMBULANTE - PREDELAVA DELA GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN NOVOGRADNJA – 1. FAZA
Št. projekta: D 126690
Projektivno podjetje: |  | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: |  | Alenka Močnik, univ.dipl.inž.arh.
Popis izdelal: |  | Matic Zajc, inž.grad.
Datum izdelave popisa: |  | april 2015

## OPOMBE
PRILOGA K PROJEKTANTSKEMU POPISU
Naročnik: | Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Investitor: | Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Objekt: | DISLOCIRANE AMBULANTE - PREDELAVA DELA GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN NOVOGRADNJA – 1. FAZA
Št. projekta: V 119824 | D 126690
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE:
Ponudnik mora v cenah po enoti vkalkularati
- varnostne ograje pred padci v globino, varovanje jarkov, označbe skladno s predpisi o varstvu pri delu in urejanja gradbišč.
- meritve in pregled temeljnih tal so v ceni,,
- meritve posameznih slojev nasipa so v ceni,
- vsa stroške električne energije in vode,
- načrta organizacije gradbišča,
- stroške koordinacije varnosti v skladu s predpisi,
- zavarovanje gradbišča,
- zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
- tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo,
- poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki,
- vse manipulativne stroške,
- vse zaščite vgrajenih elementov (stavbno pohištvo…),
- vse potrebne meritve, certifikate, izjave o skladnosti, Izjavo o zanesljivosti objekta, poročila meritve in preglede za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta »predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo vložiti v izkaz požarne varnosti faze PID«,
- ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev,
- za prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higijenskih zahtev upoštevati SIST EN ESO 14644-1-klasifikacija čistosti zraka,
- upoštevati požarno varnostne zahteve glede tlakov po SIST EN 1350-1,
- zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljuje SIST EN 651, SIST EN 649 IN SIST EN 685,
- upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.

## rekapitulacija GO
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
A. | GRADBENA DELA:
| I. | UREDITEV GRADBIŠČA | 0
| II. | RUŠITVENA DELA | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA | 0
| IV. | KANALIZACIJA V OBJEKTU | 0
| V. | BETONSKA DELA | 0
| VI. | TESARSKA DELA | 0
| VII. | ZIDARSKA DELA | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
| I. | STREHA - DVOKAPNICA | 0
| II. | RAVNA STREHA | 0
| III. | FASADA | 0
| IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| V. | ESTRIHI | 0
| VI. | KERAMIKA | 0
| VII. | PVC TLAKI | 0
| VIII. | VRATA, SANITARNE STENE | 0
| IX. | OKNA | 0
| X. | ZUNANJE IN NOTRANJE ZASTEKLITVE | 0
| XI. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
| XII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| XIII. | DVIGALO | 0
| XIV. | RAZNA DELA | 0
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0
|  | SKUPAJ A + B: | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
A. | GRADBENA DELA
I. | UREDITEV GRADBIŠČA
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
0
2 | Postavitev gradbiščne ograje vključeno z amortizacijo do konca gradnje (do 1 leta). Vključeno vzdrževanje ograje (začasne prestavitve, popravila itn.) v času gradnje. Z vsemi potrebnimi deli. |  |  |  | 0
| - Panelna gradbiščna ograja iz standardnih kovinskih polnih panelov, komplet z betonskimi podstavki. Paneli medsebojno povezani. | m1 | 50 |  | 0
0
3 | Izdelava in montaža dvokrilnih gradbiščnih vrat širine 2x300cm. Vrata se zaklepajo s ključavnico na sredini. | kpl. | 1 |  | 0
0
4 | Najem in postavitev gradbiščnih WC kabin za ves čas gradnje (do pol leta), vključno s čiščenjem in vzdrževanjem. |  |  |  | 0
| - Standardna WC kabina kot npr. Vigrad (do 6 mesecev). | kos | 1 |  | 0
0
5 | Najem in postavitev tipskih kovinskih kontejnerjev z zaklepanjem za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov: mešani gradbeni odpadki, plastika, karton, za čas gradnje pol leta. | kos | 1 |  | 0
| - Odvoz mešanih gradbenih odpadkov na cca 14 dni. | kos | 6 |  | 0
0
6 | Najem in postavitev pisarniških kontejnerjev, za čas gradnje pol leta. |  |  |  | 0
| - kontejner za sestanke | kos | 1 |  | 0
| - kontejner za pisarno | kos | 1 |  | 0
0
7 | Izdelava in postavitev gradbiščne table za označbo gradbišča po ZGO-ju. | kos | 1 |  | 0
0
8 | Izdelava začasnega vodovodnega priključka za čas gradnje, vključeno z gradbiščnim števcem za vodo. | kpl. | 1 |  | 0
| - Mesečna poraba vode (ocenjeno) | kpl. | 6 |  | 0
0
9 | Izdelava začasnega elektro grad. priključka za čas gradnje, vključeno z električnim števcem. Priključna moč 3 x 63 A. | kpl. | 1 |  | 0
| - Strošek električne energije (ocenjeno) | kpl. | 6 |  | 0
0
10 | Dobava in postavitev in priključitev pomožnih gradbiščnih elektro-omar. | kpl. | 2 |  | 0
0
11 | Izveda cestne zapore za čas gradnje komunalnih vodov med objektom in cesto, prometna signalizacija, preusmeritve prometa po zahtevah cestno-prometne službe; ocena | kpl | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| UREDITEV GRADBIŠČA skupaj: |  |  |  | 0

## RUŠITVENA
II. | RUŠITVENA DELA
Opombe:
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu, ter projektno dokumentacijo.
V cenah posameznih postavk upoštevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah
- vsa zavarovanja, eventualna podpiranja obstoječih konstrukcij in odri, ter odstranitev le-teh po končanih delih,
- vsa rušitvena dela je potrebno izvajati brez povzročanja vibracij, ki bi lahko povzročile razpoke oz. poškodbe nosilnih elementov objekta in elementov, ki se ne rušijo
- vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala,
- vse transporte iz objekta, transport v stalno deponijo, kompletno s plačilom vseh komunalnih pristojbin,
- izvajalec mora priložiti dokazila o deponiranju ruševin od pooblaščene deponije,
- čiščenje,
Vse količine rušenja in transportov se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju!
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Rušenje betonskih oz. kamnitih temeljev, komplet s transportom iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 20 |  | 0
2 | Odstranitev oken, vel. do 2 m2 - okenska krila, podboj in police, komplet z iznosom iz objekta in transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | kos | 5 |  | 0
3 | Odstranitev lesenih vrat, vel. do 4 m2 - vratno krilo in podboj, komplet z iznosom iz objekta in transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | kos | 5 |  | 0
4 | Rušenje naložb tlakov z nosilno konstrukcijo (kletni prostori) v povprečni debelini do 30 cm, komplet s transportom iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. Tlak v predvideni sestavi: |  |  |  | 0
| - finalni tlak, - estih, - betonska plošča | m3 | 32 |  | 0
5 | Rušenje komplet plošče z naložbami (1.nad.) v povprečni debelini do 40 cm, komplet s transportom iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. Tlak v predvideni sestavi: |  |  |  | 0
| - opečni tlakovci, - nasutje, - velban opečni strop. | m3 | 15 |  | 0
6 | Rušenje naložb tlakov do nosilne konstrukcije (1.nad. - obstoječi del) v povprečni debelini do 17cm, komplet s transportom iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. Tlak v predvideni sestavi: |  |  |  | 0
| - opečni tlak, - nasutje | m3 | 13 |  | 0
7 | Rušenje opečnih in kamnitih sten skupaj z oblogami (omet, keramika, les), komplet s transportom iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 75.5 |  | 0
| Doplačilo za stensko strojno rezanje; (obračun po rezani površini). - stik objekta z rušenim delom | m2 | 11 |  | 0
8 | Izdelava prebojev v obstoječih opečnih in kamnitih stenah (povečanje odprtin za vrata, nove odprtine za vrata, dolbenje ležišč za ojačitve-preklade, odprtine zanova vrata…) rušenje se izvede z rezanjem konstrukcij z diamantno žago, komplet z vsemi podpiranji, zaščitami, s transportom ruševin iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. Rušenje se izvaja po navodilih statika. | m3 | 13.5 |  | 0
| Doplačilo za stensko strojno rezanje; (obračun po rezani površini). | m2 | 15 |  | 0
0
9 | Rušenje betonskih oz. kamnitih stebrov skupaj z oblogami (omet), komplet s transportom iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 2.5 |  | 0
0
10 | Demontaža in odstranitev sušilnice v objektu (1.nad.), velikosti 5 x 4 m, Stene so lesene izvedbe iz lesenih okvirjev in desk, površina sten je cca 50 m2. Upoštevati kompletno s transportom ruševin iz objekta, in transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Odstranitev notranjih suhomontažnih sten s podkonstrukcijo, iznos ruševin iz objekta in transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m2 | 15 |  | 0
0
12 | Rušenje oz. odstranitev enokapne strehe, kompletno s kritino, letvami, opažem in tramovi ter obrobami, prizidek na JV strani objekta, s transportom ruševin iz objekta, transportom v stalno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m2 | 28 |  | 0
0
13 | Izdelava prebojev v opečnih in kamnitih stenah za instalacije, komplet z nakladanjem in odvozem na stalno deponijo:
| - do 0,50m2, | kos | 2 |  | 0
| - od 0,50 do 1,0m2, | kos | 2 |  | 0
| - fi 150, | kos | 10 |  | 0
14 | Pazljiva izdelava preboja 20/40cm skozi opečni velbasti strop za instalacije, rušenje je potrebno izvesti z ustreznim podpiranjem in obbetoniranjem, komplet z nakladanjem in odvozem na stalno deponijo. | kos | 1 |  | 0
15 | Izdelava utorov v zidu za ležišče nosilcev oz. preklad, pretežno kamniti zidovi deb. 30-60 cm | kom | 12 |  | 0
16 | Izdelava utorov v zidu za ležišče AB plošče nad velbi, pretežno kamniti in opečni zidovi globine cca. 10 cm. | m1 | 45 |  | 0
0
17 | Izvedba varovanja obstoječega bunkerja zaradi rušenja objekta, skupaj z vsem potrebnim materialom in ukrepi. Za izvedbo varovanja mora biti zajet izkop (4m3), podbetoniranje dolžine cca 4m v kampadah dolžine največ 80cm z opaženjem, podbetoniranje se armira s stremeni (fi 8/10 cm) in vzdolžnimi palicami (12 kos fi12) ki se jih odkrivi v naslednjo kampado, uporaba nabrekajočega betona v vrhnem delu podbetoniranja cca 10 cm. Bunker se dodatno podpira s poševnimi jeklenimi oziroma lesenimi podporniki. | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Priprava in organizacija gradbišča pred pričetkom izvajanja zagatnic - pavšal. | kpl | 1 |  | 0
19 | Transport in selitev garniture za zabijanje zagatnic. | kpl | 1 |  | 0
20 | Transport in selitev jeklenih zagatnic za izvedbo (cca 24 kos). | kpl | 1 |  | 0
21 | Zakoličba trase/osi stene izvedbe zaščite gradbene jame z jeklenimi zagatnicami glede na obstoječe komunalne vode. | m1 | 6 |  | 0
22 | Izvedba dovoza, razlaganja in ZABIJANJA ter po končanju IZVLAČENJA JEKLENIH ZAGATNIC dolžine do 6m, Kategorija zemljišča je utrjeno nasutje III. ktg., zagatnice so predvidene na SZ strani novega prizidka ob obstoječi občinski cesti, ki mora biti vesčas prevozna in je od objekta odmaknjena cca 1,5 m.
| zabijanje zagatnic | m2 | 36 |  | 0
| izvlačenje zagatnic | m2 | 36 |  | 0
23 | Najemnina zagatnih sten za obdobje uporabe (cca. 30 dni). | m2 | 36 |  | 0
24 | Razna dela v režiji, inžinerska dela. | ur | 10 |  | 0
0
25 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA
III. | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
V cenah mora biti vključeno:
- odvoz viška izkopa na pooblaščeno deponijo z vsemi pripadajočimi stroški,
Vse količine izkopov, nasipov, transportov in zasipov se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju!
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
OBSTOJEČI OBJEKT
1 | Širok strojni izkop obstoječega materiala iz zasutih kletnih prostorov (ruševine), z nakladanjem materiala na kamion in transport na stalno deponiju, komplet z plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 40 |  | 0
0
2 | Planiranje dna izkopa terena v ravnini s točnostjo ± 3cm in utrjevanje do potrebne zbitosti. | m2 | 115 |  | 0
0
3 | Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0 - 32 mm, med temelje-pod tlakom, v deb. do 25cm, s planirajem terena v ravnini s točnostjo do ± 1cm in utrjevanjem do potrebne zbitosti. | m3 | 30 |  | 0
0
| PRIZIDEK |  |  |  | 0
0
4 | Odstranitev humusa v debelini 20cm z nakladanjem na tovorno vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, kompletno s planiranjem na deponiji. | m3 | 20 |  | 0
0
5 | Širok strojni izkop zemljine III.ktg. v globini do 4,00 m, komplet z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 180 |  | 0
0
6 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo z plačilom vseh komunalnih pristojbin (slab material). | m3 | 50 |  | 0
0
7 | Transport izkopnega materiala na začasno gradbiščno deponijo (material primeren za zasip). | m3 | 130 |  | 0
0
8 | Planiranje dna izkopa terena v ravnini s točnostjo ± 3cm in utrjevanje do potrebne zbitosti, dopustna napetost δk= 300KPa: | m2 | 110 |  | 0
0
9 | Zasip za temelji in stenami kleti z izkopnim materialom, komplet z dobavo materiala iz gradbiščne deponije, zasipanje v plasteh po 30 cm in utrjevanjem do zahtevane zbitosti. | m3 | 93 |  | 0
0
10 | Izdelava nasipa med temelji, kompletno z dobava in vgrajevanjem kamnitega drobljenega gramoza granulacije 0 - 63 mm. Planiranje, valjanje in utrjevanje nasipa v slojih po 30cm do zahtevane nosilnosti. | m3 | 17 |  | 0
0
11 | Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0 - 32 mm, med temelje-pod tlakom, v deb. cca. 20cm, s planirajem terena v ravnini s točnostjo do ± 1cmin utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ms ≥ 100 MPa). | m3 | 20 |  | 0
12 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## KANAL. V OBJEKTU
IV. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
Opombe:
- v ceni so zajeti vsi potrebni opaži za razpiranje pri globini izkopa nad 2,0 m, čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi. Odvoz zajeti v ceni.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 8.5 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 4 |  | 0
0
3 | Strojno-ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, v globini do 0,50 m (cevi, jaški), izkop v terenu III. ktg., v potrebnem naklonu, z deponiranjem izkopanega materiala na začasni deponiji ob trasi kanalizacije, širina dna kanala do 60 cm. | m3 | 1 |  | 0
0
4 | Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 7 |  | 0
0
5 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi komplet z betonsko podlago v debelini 10 cm, polnim obbetoniranjem, z vsemi tesnili in fazonskimi kosi; horizontalna meteorna in fekalna kanalizacija med temelji objekta: |  |  |  | 0
| - PVC DN 32 mm, | m1 | 10 |  | 0
| - PVC DN 50 mm, | m1 | 4 |  | 0
| - PVC DN 110 mm, | m1 | 8.5 |  | 0
0
6 | Izdelava vodotesnega revizijskega jaška fekalne kanalizacije 50/50cm, kompletno z zabetoniranjem dna, napravo mulde, izdelavo vtokov in iztoka. |  |  |  | 0
| - globine do 1,0 m. | kos | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in vzidava RF protismradnega pokrova vel. 40x40 cm komplet z okvirjem; pokrov prirejen za vgraditev tlaka. | kos | 1 |  | 0
0
8 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m1 | 22.5 |  | 0
0
9 | Pregled kanalizacije z video kamero. | m1 | 22.5 |  | 0
0
10 | Dobava in vzidava talnih sifonov 15/15 cm. | kos | 3 |  | 0
0
11 | Zasip kanalov in jaškov z izkopanim materialom do višine planuma z potrebnim utrjevanjem v plasteh do 30cm. | m3 | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| KANALIZACIJA V OBJEKTU skupaj: |  |  |  | 0

## BETONSKA
V. | BETONSKA DELA
Opombe:
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo,
- vse potrebne odre, vertikalne in horizontalne transporte,
- vse potrebne zaščite in varovanja in podpiranja obstoječih konstrukcij
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Sanacija temeljev oz. obbetoniranje temeljev na zunanji in notranji strani, (v primeru da na določenih mestih manjka temelj oz. je poškodovan) skupaj z pripravo obstoječih temeljev za sprijem z novim betonom in potrebnim opažem. | m1 | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini do 10 cm, pod pasovnimi temelji in talno ploščo. | m3 | 4.5 |  | 0
0
3 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini do 10 cm, komplet z zalikanjem svežega betona (priprava za polaganje hidroizolacije). | m3 | 16 |  | 0
0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (SIST EN 206-1, XC2) v nove AB pasovne temelje in temeljne nastavke. | m3 | 18.5 |  | 0
0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (SIST EN 206-1, XC2) za AB temeljno ploščo; beton prereza od 0,20- 0,30 m3/m2. | m3 | 1.5 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB ploščo preko in nad oboki obstoječih velbov pritličja iz kovinskih nosilcev in plošče nad njimi, s pripravo podlage, poravnanjem obstoječe plošče ter očiščenjem za sprijemljivost novega betona, beton prereza do 0,12m3/m2. | m3 | 25 |  | 0
0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB ploščo nad pritličjem prizidka, beton prereza do 0,20m3/m2. | m3 | 6.5 |  | 0
0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB ploščo strešne konstrukcije vetrolova, etažne plošče mostu in plošče nad 1.nadstropjem, beton prereza do 0,20m3/m2. | m3 | 4 |  | 0
0
9 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB ploščo nad dvigalnem jaškom, beton prereza do 0,20m3/m2. | m3 | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB nosilce, ter vertikalne in horizontalne ojačitve-vezi pri izvedbi prebojev skozi obstoječe stene. | m3 | 4.5 |  | 0
0
11 | Dobava in vgrajevanje vidnega betona C 25/30, XC1 v AB stebre, beton prereza od 0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB stopnice, beton prereza do 0,20m3/m2. | m3 | 3.7 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB steber kot opora jeklenih nosilcev, beton prereza od 0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 1.5 |  | 0
0
14 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB stene, beton prereza nad 0,30 m3/m2. | m3 | 4 |  | 0
0
15 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB stene, beton prereza od 0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 31.5 |  | 0
0
16 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB stene v zemeljskem delu dvig. Jaška in zunanje stene nad 1. nad., beton prereza od 0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 5 |  | 0
0
17 | Vgradnja armaturnih palic fi 14mm, komplet z uvrtanjem v AB konstrukcijo (globina vrtanja 30cm) in Hilti maso kot naprimer HILTI HIT-HY-200 ali enakovredno (teža palic vključena pri količini armature - postavka 20). | kos | 24 |  | 0
0
18 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B. Armatura ocenjena: |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura do fi 12mm, | kg | 4351 |  | 0
| - rebrasta armatura nad fi 12mm, | kg | 1700 |  | 0
| - armaturne mreže. | kg | 4365 |  | 0
19 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| BETONSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## TESARSKA DELA
VI. | TESARSKA DELA
Opomba:
V cenah po enoti upoštevati:
- v ceni tesarskih del so zajeti vsi lahki premični odri viš. do 2 m,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža pasovnih temeljev in temeljnih nastavkov. | m2 | 90 |  | 0
0
2 | Dobava in izdelava opaža robu temeljne plošče, opaž višine do 20 cm. | m1 | 85 |  | 0
0
3 | Dobava in izdelava opaža robu temeljne plošče, opaž višine do 10 cm. | m1 | 11 |  | 0
0
4 | Dobava in izdelava opaža AB plošče: |  |  |  | 0
| - etažne plošče, višina podpiranja do 4 m, | m2 | 87 |  | 0
| - nad dvigalnim jaškom (h=8,5m), podpiranje v jašku. | m2 | 5 |  | 0
0
5 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten višine do 4,0m. | m2 | 328.5 |  | 0
0
6 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten dvigalnega jaška višine do 8,5m. | m2 | 102.5 |  | 0
0
7 | Dobava in izdelava opaža pravokotnih stebrov, višine do 4,0m. | m2 | 9 |  | 0
0
8 | Dobava in izdelava opaža preklad, ojačitev, prebojev, vezi in nosilcev, višina podpiranjado 3 m. | m2 | 25 |  | 0
0
9 | Dobava in izdelava opaža troramnih AB stopnišč (rame, čela stopnic in podesti). | m2 | 23.5 |  | 0
0
10 | Dobava in izdelava opaža pravokotnih stebrov kot opora jeklenih okvirjev, višine do 4,0m. | m2 | 9 |  | 0
0
11 | Dobava in izdelava opaža odprtin za strojne in električne inštalacije v AB steni, velikosti odprtin: |  |  |  | 0
| - do 0,50m2, | kos | 5 |  | 0
| - od 0,50 do 1,0m2, | kos | 5 |  | 0
| - fi 125, | kos | 5 |  | 0
| - fi 160. | kos | 5 |  | 0
0
12 | Dobava in izdelava opaža odprtin za vrata in okna v AB steni. |  |  |  | 0
| - Od 2,0 do 4,0m2 | kos | 4 |  | 0
| - Nad 4,0m2 | kos | 3 |  | 0
0
13 | Izdelava vtorov v AB stenah cca. 5 cm, velikosti cca 100/50 cm, za vstavitev mozaikov v jeklenih okvirjih, skupaj z pritrditvijo in sidranjem v AB stene. Mozaiki se lepijo v nišo z elastičnim lepilom kot npr. Sika ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
0
14 | Lahki premični delovni odri višine do 2,00 , za ves čas gradnje, vzame se 1x kvadratura. | m2 | 70 |  | 0
| opomba: Fasadni oder je pri popisu fasade! |  |  | 0
15 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| TESARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
VII. | ZIDARSKA DELA
Opombe:
- v ceni zid. del so zajeti vsi lahki premični odri viš. do 2 m za zidanje in ometavanje, čiščenje prostorov med in po končanih delih.
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo,
- vse potrebne delovne premične odre, vertikalne in horizontalne transporte
- vse potrebne zaščite in varovanja in podpiranja obstoječih konstrukcij
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
0
1 | Izdelava dozidave obstoječih zunanjih zidov pod novo predvidenimi okni kot zazidava odprin vrat in zapolnitev okenskih in vratnih niš z opeko debeline 20 cm. | m3 | 4 |  | 0
0
2 | Injektiranje razpok v opečnih stenah z nabrekujočo cementno silikatno injekcijsko maso (dodatek za ekspandiranje mase po podatkih proizvajalca) s pomočjo injekcijskih nastavkov , ki se vgradijo na razdalji cca. 30 cm po obojektranski zapori s hitrovezočo malto, razpoke širine 0,3-0,6mm, zid debelin 40-60cm. | m1 | 5 |  | 0
0
3 | Obdelava obstoječih zidnih linic na fasadni strani vel. cca. 30x200 cm po celi debelini zidu (40 cm), z odbitjem slabega ometa in novo izdelavo obloge iz ometa z ravnimi robovi, finalni oplesk v slikopleskarskih delih. Ocenjena vrednost | kos | 12 |  | 0
0
4 | Dobava in izdelava izolacijskega nanosa na stikih AB temelji in vertikalni AB konstrukcijski elementi (stene, stebri, vezi) za preprečitev kapilarnega dviga vode, premaz se izvede v dveh slojih, z vsemi pripravljalnimi deli. | m2 | 27.5 |  | 0
0
5 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije; 1x hladni bitumenski premaz (kot na primer: ibitol ali enakovredno) in 2x bitumenski varilni trak z vložkom steklenega voala (kot na primer: Izotekt V4 ali enakovredno), s predhodnim čiščenjem ter izravnavo stikov s cementno malto. | m2 | 103.5 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža zaščite vertikalne izolacije z XPS izolacijo deb. 20 cm (kot na primer: Styrodur ali enakovredno). | m2 | 60 |  | 0
0
7 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije tal »hidrozan«; 1x hladni bitumenski premaz (kot na primer: ibitol ali enakovredno) in 1x bitumenski varilni trak z vložkom steklenega voala (kot na primer: Izotekt V4 ali enakovredno), s predhodnim čiščenjem betonske podlage komplet z izravnavo stikov s cementno malto. | m2 | 200 |  | 0
0
8 | Dobava in izdelava strojnega ometa notranjih sten, kompletno s predhodnim čiščenjem in impregnacijo površine, vgradnjo vodil in zaščitnih vogalnikov, z vsemi pomožnimi deli. Upoštevana tudi obdelava špalet. Prizidek | m2 | 190 |  | 0
0
9 | Odstranitev starih ometov s starih opečnih in kamnitih zidov obstoječega dela, z nakladanjem materiala na kamion in transport na stalno deponiju, komplet z plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m2 | 267.5 |  | 0
0
10 | Dobava in izdelava sanirnih ometov notranjih sten za vlažne prostore na starih kamnitih in opečnih zidovih, (obrizg, grobi in fini omet), kompletno s predhodnim čiščenjem in impregnacijo površine, vgradnjo vodil in zaščitnih vogalnikov, z vsemi pomožnimi deli. Upoštevana tudi obdelava špalet. Obstoječi del | m2 | 292 |  | 0
0
11 | Dobava in izdelava strojnega ometa na stropovih prizidka, AB stopniščnih ramah in podestih, kompletno z vgradnjo vodil, zaščitnih vogalnikov, z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 55 |  | 0
0
12 | Dobava in izdelava sanirnega ometa na stropovih obstoječega dela - arhiv za vlažne prostore na starih opečnih stropovih, (obrizg, grobi in fini omet) kompletno z vgradnjo vodil, zaščitnih vogalnikov, z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 10 |  | 0
0
13 | Vgraditev raznih jeklenih sider v beton komplet z niveliranjem. Koliličina je ocenjena. | kos | 5 |  | 0
0
14 | Vzidava raznih instalacijskih omaric z dolbenjem in zazidavo. | kos | 3 |  | 0
0
15 | Dolbenje in zametavanje reg za instalacije v opečnih stenah. Transport ruševin v stalno deponijo. Količina je ocenjena, obračun po dejanskih izmerah. Rege dimenzij: |  |  |  | 0
| 6/6cm, | m1 | 80 |  | 0
| 5/10cm, | m1 | 60 |  | 0
| 10/10cm. | m1 | 60 |  | 0
0
16 | Dolbenje in zametavanje reg za instalacije v AB stenah. Transport ruševin v stalno deponijo. Količina je ocenjena, obračun po dejanskih izmerah. Rege dimenzij: |  |  |  | 0
| 6/6cm, | m1 | 10 |  | 0
| 5/10cm, | m1 | 10 |  | 0
| 10/10cm. | m1 | 5 |  | 0
0
17 | Kronsko vrtanje lukenj skozi AB konstrukcije debeline 20-32cm, luknje dimenzij: |  |  |  | 0
| - fi 10 cm. | kos | 10 |  | 0
| - fi 20 cm. | kos | 5 |  | 0
0
18 | Razna pomoč gradbenih delavcev. Obračun po dejanskih stroških. Ocena: |  |  |  | 0
| KV | ur | 200 |  | 0
| PK | ur | 200 |  | 0
0
19 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
B. | OBRTNIŠKA DELA:
| I. | STREHA - DVOKAPNICA | 0
| II. | RAVNA STREHA | 0
| III. | FASADA | 0
| IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| V. | ESTRIHI | 0
| VI. | KERAMIKA | 0
| VII. | PVC TLAKI | 0
| VIII. | VRATA, SANITARNE STENE | 0
| IX. | OKNA | 0
| X. | ZUNANJE IN NOTRANJE ZASTEKLITVE | 0
| XI. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
| XII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| XIII. | DVIGALO | 0
| XIV. | RAZNA DELA | 0
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0

## STREHA-DVOKAPNICA
I. | STREHA - DVOKAPNICA
Opomba:
- v ceni upoštevati eventualne potrebne odre in mehanizacijo, vertikalne in horizontalne transporte,
- pri izvedbi je potrebno upoštevati navodila projektanta in nadzora ter standardne detajle proizvajalcev materialov,
- v ceni zajeti vse potrebne elemente za kakovostno in korektno izvedbo po pravilih stroke,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
0
Novi podaljšani del - dvokapnica
1 | Dobava, izdelava in montaža lesene strešne konstrukcije v naklonu po projektu (38°) iz kvalitetnega smrekovega lesa II.klase s porabo do 0.06 m3/m2 po tlorisni projekciji. Vsi spoji in sidra ostrešja so izdelani iz jeklenih pocinkanih materialov, strešna konstrukcija je zaščitena 1x z antiinsekticidnim premazom, 2x pleskanje (vdini deli leg in špirovcev). Komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 25 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža lesenega opaža debeline 20 mm, pritrditev na leseno konstrukcijo ostrešja, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 30 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža paropropustne folije preko opaža, položena z ustreznimi lepljenimi preklopi v skladu z navodili izbranega proizvajalca. | m2 | 30 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža letev dim. 6/5cm, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 30 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža letev dim. 3/5cm za letvanje strešne konstrukcije za pokrivanje s strešno kritino. komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 30 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža nosilne slemenske in grebenske letve dim. 4/5cm za izvedbo zračnih slemen in grebenov, kompletno z nosilcem letve, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m1 | 2 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža zaključne čelne kapne ravne letve, (oblane deske širine do 20 cm), 2x pleskanje v barvi ostrešja/napušča, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom.. | m1 | 15 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža napušča iz oblanih desk debeline 14 mm, (stik na pero in utor), 2x pleskanje v sivi barvi (enaka barvi obstoječega napušča) , komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 10 |  | 0
0
9 | Dobava in pokrivanje strešne kritine (betonski strešnik -špičak), v ceni zajeti vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej navedeni v popisu krovsko kleparskih del (obrobe, zaključki, obloge vencev, zaključni slemenski elementi....). | m2 | 30 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža čelnih obrob iz barvane Alu-pločevine deb. 0,70 mm, razvite širine do 40 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 15 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža alu odkapnega robu in kapne pločevine, barvane Alu-pločevine deb. 0,70 mm, razvite širine do 40 cm komplet z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 4 |  | 0
0
12 | Dobava in vstavljanje tipskih snegolovov iz Alu-pločevine (4 kos/m2) - enaki obstoječim. | kos | 120 |  | 0
0
13 | Dobava in montaža horizontalnih žlebov, komplet z obdelavo vseh stikov, odkapnimi pločevinam, z izdelavo okroglih odtočnih odprtin za odtoke ter vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. Polkrožni žlebovi - r.š in pločevina enako obstoječim žlebovom) | m1 | 4 |  | 0
0
| Predelava obstoječe strehe |  |  |  | 0
0
14 | Demontaža obstoječeih elementov strehe na mestih predelave obstoječega nadstrešja, komplet z deponiranjem uporabnega materiala za kasnejšo ponovno montažo. Upoštevati eventuelna začasna podpiranja obstoječe konstrukcije |  |  |  | 0
| - odstranitev sekundarne in primarne kritine | m2 | 40 |  | 0
| - odstranitev komplet lesene strešne konstrukcije (letve, špirovci, napušč) | m2 | 30 |  | 0
| - odstranitev lesenih poveznikov dimenzije 20/24cm, dolžine cca 9,5 m | kos | 4 |  | 0
| - odstranitev lesenih tramov nad povezniki dimenzije 16/16 cm, dolžine cca 2,15 m | kos | 4 |  | 0
| - razne odstranitve zaradi predelave ostrešja - napušč, kleparski izdelki, eventuelna začasna podpiranja obstoječe konstrukcije. | kpl. | 1 |  | 0
0
15 | Komplet dobava, izdelava in montaža lesene frčade strešne konstrukcije v naklonu po projektu (13°) iz kvalitetnega smrekovega lesa II.klase s porabo do 0.05 m3/m2 po tlorisni projekciji. Vsi spoji in sidra so izdelani iz nerjavečih materialov, strešna konstrukcija je zaščitena 1x z antiinsekticidnim premazom, 2x pleskanje (vidni deli leg in špirovcev). Komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. Frčade v enaki izvedbi kot obstoječe. Izvedejo se 4 frčade. | m2 | 15 |  | 0
0
16 | Predelava obstoječega obstrešja. Dobava, izdelava in montaža lesenih elementov po načrtu. Konstrukcija iz kvalitetnega smrekovega lesa II.klase s porabo do 0.03 m3/m2 po tlorisni projekciji. Vsi spoji in sidra ostrešja so izdelani iz nerjavečih materialov, strešna konstrukcija je zaščitena 1x z antiinsekticidnim premazom, 2x pleskanje (vidni deli). Komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| - podojačitev obstoječe slemenske lege, nova lega dimenzije 16/16 cm v dolžini cca 11,50 m (1 kos) |  |  |  | 0
| - podojačitev obstoječih vmesnih leg, nove lege dimenzije 20/20 cm v dolžini cca 11,50 m (2 kos) |  |  |  | 0
| - vgradnja novih škarij 2x4/18 cm dolžine cca10,2 m (13 kos) |  |  |  | 0
| - vgradnja novih obešal 10/13 cm višine cca 2,1 m (25 kos) |  |  |  | 0
| - izdelava novih podpor previsa na južni fasadi dim. 14/14 cm, dolžine cca 1,4 m (10 kos) |  |  |  | 0
| komplet predelava obstoječe strešne konstrukcije | m2 | 140 |  | 0
17 | Dobava in montaža lesenega opaža debeline 20 mm, pritrditev na leseno konstrukcijo ostrešja, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. Lesene deske kot podloga kritine frčade in na mestih eventuelne zamenjave opaža na obstoječem ostrešju. | m2 | 75 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža paropropustne folije preko opaža, položena z ustreznimi lepljenimi preklopi v skladu z navodili izbranega proizvajalca. | m2 | 65 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža letev dim. 6/5cm, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 65 |  | 0
0
20 | Dobava in montaža letev dim. 3/5cm za letvanje strešne konstrukcije za pokrivanje s strešno kritino. komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 65 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža napušča iz oblanih desk debeline 14 mm, (stik na pero in utor), 2x pleskanje v sivi barvi (enaka barvi obstoječega napušča) , komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 20 |  | 0
0
22 | Dobava in montaža nosilne slemenske in grebenske letve dim. 4/5cm za izvedbo zračnih slemen in grebenov, kompletno z nosilcem letve, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m1 | 10 |  | 0
0
23 | Izdelava stropa mansarde (S3); Dobava in polaganje toplotne izolacije - mineralne volne v debelini 20cm, dobava in polaganje paropropustne folije ter dobava in polaganje lesenega opaža debeline 20 mm, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 145 |  | 0
0
24 | Dobava in pokrivanje strešne kritine (betonski strešnik -špičak), v ceni zajeti vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej navedeni v popisu krovsko kleparskih del (obrobe, zaključki, obloge vencev, zaključni slemenski elementi....). | m2 | 35 |  | 0
0
25 | Pokrivanje strešne kritine z obstoječimi demontiranimi strešniki. | m2 | 30 |  | 0
0
26 | Dobava in pritrjevanje Alu pločevine na frčadah, komplet z vsemi stranskimi zaključki (enako kot obstoječe frčade) | m2 | 15 |  | 0
0
27 | Dobava in montaža alu odkapnega robu in kapne pločevine, barvane Alu-pločevine deb. 0,70 mm, razvite širine do 40 cm komplet z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 25 |  | 0
0
28 | Dobava in vstavljanje tipskih snegolovov iz Alu-pločevine (4 kos/m2) - enaki obstoječim. | kos | 140 |  | 0
0
29 | Vstavljanje obstoječih demontiranih tipskih snegolovov. | kos | 120 |  | 0
0
30 | Dobava in montaža horizontalnih žlebov, komplet z obdelavo vseh stikov, odkapnimi pločevinam, z izdelavo okroglih odtočnih odprtin za odtoke ter vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. Polkrožni žlebovi - r.š in pločevina enako obstoječim žlebovom) | m1 | 15 |  | 0
0
31 | Montaža obstoječih horizontalnih žlebov. | m1 | 15 |  | 0
0
32 | Dobava in montaža odtočnega kotlička za cev fi 100mm iz jeklene pocinkane barvane Alu pločevine, komplet pritrdilnim in vijačnim materialom (enak obstoječim). | kos | 4 |  | 0
0
33 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 100mm iz jeklene pocinkane barvane Alu pločevine, komplet s fazonskimi kosi-koleni, priključki na peskolove, objemkami, držali, pritrdilnim in vijačnim materialom (enako obstoječim). | m1 | 16 |  | 0
34 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
0
| STREHA - DVOKAPNICA skupaj: |  |  |  | 0
0

## RAVNA STREHA
II. | RAVNA STREHA
Opomba:
- v ceni upoštevati eventualne potrebne odre in mehanizacijo, vertikalne in horizontalne transporte,
- pri izvedbi je potrebno upoštevati navodila projektanta in nadzora ter standardne detajle proizvajalcev materialov,
- v ceni zajeti vse potrebne elemente za kakovostno in korektno izvedbo po pravilih stroke,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
0
Vetrolov (S4)
1 | Dobava, izdelava in montaža lesene strešne podkonstrukcije v naklonu po projektu iz kvalitetnega smrekovega lesa II.klase. Vsi spoji in sidra podkonstrukcije so izdelani iz nerjavečih materialov, podkonstrukcija je zaščitena 1x z antiinsekticidnim premazom. Komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 8 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža lesenega opaža debeline 20 mm, pritrditev leseno podkonstrukcijo, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 8 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža paropropustne folije, položena z ustreznimi lepljenimi preklopi v skladu z navodili izbranega proizvajalca. | m2 | 8 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža vzdolžnih letev dim. 4/5cm,. komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 8 |  | 0
0
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - mineralne volne v debelini 20cm. | m2 | 8 |  | 0
0
6 | Dobava in pritrjevanje Alu pločevine, komplet z vsemi stranskimi zaključki. | m2 | 8 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža horizontalnih žlebov, komplet z obdelavo vseh stikov, odkapnimi pločevinam, z izdelavo okroglih odtočnih odprtin za odtoke ter vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. Polkrožni žlebovi - r.š 25 cm, pločevina enako obstoječim žlebovom) | m1 | 4 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža odtočnega kotlička za cev fi 75mm iz jeklene pocinkane barvane Alu pločevine, komplet pritrdilnim in vijačnim materialom (enak obstoječim). | kos | 1 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 75mm iz jeklene pocinkane barvane Alu pločevine, komplet s fazonskimi kosi-koleni, priključki na peskolove, objemkami, držali, pritrdilnim in vijačnim materialom (enako obstoječim). | m1 | 3 |  | 0
0
| Ravna streha nad hodnikom nadstropja (S5) |  |  |  | 0
0
10 | Dobava in montaža lesenega opaža debeline 20mm, pritrditev leseno podkonstrukcijo, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 8 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža paropropustne folije, položena z ustreznimi lepljenimi preklopi v skladu z navodili izbranega proizvajalca. | m2 | 8 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža vzdolžnih letev dim. 4/5cm,. komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 8 |  | 0
0
13 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - mineralne volne v debelini 20cm. | m2 | 8 |  | 0
0
14 | Dobava in pritrjevanje Alu pločevine, komplet z vsemi stranskimi zaključki. | m2 | 8 |  | 0
0
15 | Izdelava, dobava in montaža zaključkov strehe po detajlu iz projekta, vertikalna izolacija AB parapeta v sestavi: - odkapna pločevina d=0,7 mm, r.š. 54 cm - hidroizolacija - OSB plošča - mineralna volna v debelini 10 cm | m2 | 5 |  | 0
0
16 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov iz pocinkane, barvane pločevine - kapa parapeta (po detajlu iz projekta): - odkapna pločevina debeline 0,7 mm, r.š. do 82 cm - OSB plošča na naklonskih letvah - vmesni sloj mineralne volne | m1 | 7 |  | 0
0
| Steklen nadstrešek |  |  |  | 0
0
17 | Komplet izdelava steklene strehe iz kaljenega lepljenega stekla 2x10 mm, montaža na kovinsko podkonstrukcijo, komplet z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. | m2 | 6 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža horizontalnih žlebov, komplet z obdelavo vseh stikov, odkapnimi pločevinam, z izdelavo okroglih odtočnih odprtin za odtoke ter vsem pritrdilnim in vijačnim materialom. Polkrožni žlebovi - r.š 25 cm, pločevina enako obstoječim žlebovom) | m1 | 3 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža odtočnega kotlička za cev fi 75mm iz jeklene pocinkane barvane Alu pločevine, komplet pritrdilnim in vijačnim materialom (enak obstoječim). | kos | 1 |  | 0
0
20 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 75mm iz jeklene pocinkane barvane Alu pločevine, komplet s fazonskimi kosi-koleni, priključki na peskolove, objemkami, držali, pritrdilnim in vijačnim materialom (enako obstoječim). | m1 | 3 |  | 0
21 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
0
| RAVNA STREHA skupaj: |  |  |  | 0
0

## FASADE
III. | FASADA
Opomba:
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- vsa dela na fasadi v skladu z navodili ZVKDS
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
PRIZIDEK
1 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi (F6): - ekstrudiran polistiren deb. 15cm, - izravnalni sloj: lepilo + mrežica, deb. 0,5cm, - zaključni silikatno silikonski omet, barva in struktura kot obstoječa fasada.
| V ceni je zajeta montaža vogalnikov za ojačitev robov, vseh zaključnih profilov, kovinski odkapni profil, ter ves potreben siderni in pritrdilni material. | m2 | 11.5 |  | 0
0
2 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi (F6): - ekstrudiran polistiren deb. 20cm, - izravnalni sloj: lepilo + mrežica, deb. 0,5 cm, - zaključni silikatno silikonski omet, barva in struktura kot obstoječa fasada. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeta montaža vogalnikov za ojačitev robov, vseh zaključnih profilov, kovinski odkapni profil, ter ves potreben siderni in pritrdilni material. | m2 | 14.5 |  | 0
0
3 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi (F2): - mineralna volna deb. 15cm, - izravnalni sloj: lepilo + mrežica, deb. 0,5cm, - zaključni silikatno silikonski omet, barva in struktura kot obstoječa fasada. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeta montaža vogalnikov za ojačitev robov, vseh zaključnih profilov, kovinski odkapni profil, ter ves potreben siderni in pritrdilni material. | m2 | 35.5 |  | 0
0
4 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi (F2): - mineralna volna deb. 20cm, - izravnalni sloj: lepilo + mrežica, deb. 0,5 cm, - zaključni silikatno silikonski omet, barva in struktura kot obstoječa fasada. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeta montaža vogalnikov za ojačitev robov, vseh zaključnih profilov, kovinski odkapni profil, ter ves potreben siderni in pritrdilni material. | m2 | 21.5 |  | 0
0
5 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi (F5): - mineralna volna deb. 5cm, - izravnalni sloj: lepilo + mrežica, deb. 0,5 cm, - zaključni silikatno silikonski omet, barva in struktura kot obstoječa fasada. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeta montaža vogalnikov za ojačitev robov, vseh zaključnih profilov, kovinski odkapni profil, ter ves potreben siderni in pritrdilni material. | m2 | 25 |  | 0
0
6 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi (F7): - dvoslojna obloga iz betonskih plošč 2x1,25 cm - mineralna volna deb. 15cm, - izravnalni sloj: lepilo + mrežica, deb. 0,5 cm, - zaključni silikatno silikonski omet, barva in struktura kot obstoječa fasada. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeta montaža vogalnikov za ojačitev robov, vseh zaključnih profilov, kovinski odkapni profil, ter ves potreben siderni in pritrdilni material. | m2 | 31 |  | 0
0
7 | Dobava in izdelava dilatacije v tankoslojni fasadi: fasadni dilatacijski profil z vložkom elastične gume in armirano mrežico. | m1 | 13 |  | 0
0
8 | Dobava in izdelava dilatacije v tankoslojni fasadi: vogalni fasadni dilatacijski profil z vložkom elastične gume in armirano mrežico. | m1 | 13 |  | 0
0
9 | Dobava in postavitev fasadnega odra za čas gradnje in izdelave fasade ter kleparskih del, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, izdelavo dostopov, zaščita z juto, potrebne prestavitve, ter demontaža odra in odvoz po končanih delih; višine do 10 m. (Obračuna se 1x površina odra). | m2 | 300 |  | 0
0
10 | Izdelava fasadnih odprtin dimenzij cca. 80/14/10cm kot na obstoječem objektu z zarezovanjem v izolacijo in obdelavo z lepilom + mrežico ter zaključnim slojem fasade. | kos | 12 |  | 0
0
11 | Kitanje okoli oken in vrat ter kitanje alu polic z akrilnim kitom pred izdelavo zaključnega sloja. | m1 | 10 |  | 0
0
12 | Finalna obdelava pod zunanjimi okenskimi policami pred izdelavo zaključnega sloja. | m1 | 5 |  | 0
0
| OBSTOJEČI DEL |  |  |  | 0
0
13 | Izdelava sanacije obstoječega cokla s očiščenjem podlage in popravilom kamnitega cokla, skladno z navodili ZVKDS - cokl enak kot obstoječi . | m2 | 28.5 |  | 0
0
14 | Izdelava sanacije obstoječe fasade s predhodnim očiščenjem, odstranitvijo slabega zaključnega sloja (po potrebi), pripravo podlage za boljšo sprijemljivost ter izvedbo krpanja in zaključnega fasadnega sloja (silikatni, silikonski omet), kot na že izvedenem obstoječem objektu. | m2 | 150 |  | 0
0
| LESENA FASADA |  |  |  | 0
0
15 | Dobava, izdelave in montaža lesene obloge fasade iz macesnovih letev 10x2,5 cm, horizontalno ležeče letve, kompletno z leseno podkonstrukcijo letve 5/5cm (zračni sloj), vmesno toplotno izolacijo mineralna volna deb. 15cm ter paropropustno folijo. Lesena konstrukcija se montira na AB konstrukcijo. Vsi leseni deli so premazani s protiinsekticidnim premazom, vidni deli se finalno opleskajo z lazurnim premazom (2x) v barvi in izvedbi kot na obstoječem objektu. | m2 | 45 |  | 0
0
16 | Dobava, izdelava in montaža desk širine 15cm debeline 3cm za izvedbo fasade preko oken, skupaj z izvedbo lesenih špalet, v barvi in izvedbi kot na obstoječem objektu. | m2 | 15 |  | 0
17 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA
IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opomba:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- V postavkah za jekleno konstrukcijo je že dodana 3% teža za upoštevanje veznih sredstev in zvarov. V kolikor ponudnik ocenjuje, da je količina veznih sredstev in zvarov večja ali manjša od že upoštevane, mora svojo ceno prilagoditi glede na predvidevanje večjih ali manjših količin veznih sredstev in zvarov.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - vetrolov
| Konstrukcija iz jekla kvalitete S235 JR, skladna s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2, komplet z vsem vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in 2x finalno opleskana. | kg | 1650 |  | 0
| - sidra kot na primer HILTI HIT-Z M 12x140 ali enakovredno (komplet z uvrtanjem v AB konstrukcijo). | kos | 4 |  | 0
| - sidra kot na primer HILTI HIT-Z M16x155 ali enakovredno (komplet z uvrtanjem v AB konstrukcijo). | kos | 24 |  | 0
0
2 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - vetrolov |  |  |  | 0
| Konstrukcija iz jekla kvalitete S235 JO, skladna s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2, komplet z vsem vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Konstrukcija je vročecinkana. | kg | 705 |  | 0
0
3 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - ojačitve ostrešja |  |  |  | 0
| Konstrukcija iz jekla kvalitete S235 JR, skladna s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2, komplet z vsem vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in 2x finalno opleskana. | kg | 930 |  | 0
| - sidra kot na primer HILTI HIT-Z M 12 x 140 ali enakovredno (komplet z uvrtanjem v AB konstrukcijo). | kos | 4 |  | 0
0
4 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - ojačitve za nove preboje |  |  |  | 0
| Konstrukcija iz jekla kvalitete S235 JR, skladna s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2, komplet z vsem vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in 2x finalno opleskana. | kg | 145 |  | 0
0
5 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje višine 1m in lesenega ročaja na stopnišču (ograja in ročaj v enaki izvedbi kot obstoječa ograja); |  |  |  | 0
| - ograja sestavljena iz kovinskih ploščatih stojk, kovinske obrobe na spodnjem delu in lesenega ročaja na vrhu, komplet z antikorozijsko zaščito in 2x opleskom v enaki barvi kot obstoječa ograja. | m1 | 1.5 |  | 0
| - izdelava in montaža stopniščnega lesenega ročaja na stopnišču (enostransko), montaža na kovinska držala, montirana v steno, kompletno z opleskom | m1 | 14 |  | 0
0
6 | Izdelava, dobava in montaža lamelnega predpražnika, kompletno z RF okvirjem (kot na primer Emco ali enakovredno).Predpražnik dimenzij: |  |  |  | 0
| 120 x 90 cm, | kos | 1 |  | 0
| 200 x 90 cm, | kos | 2 |  | 0
0
7 | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije - lesena predelna stena v 1. nadstropju (stena bo zajeta v popisu opreme). Pred izvedbo podkonstrukcije je potrebna preveritev o ustreznosti z načrtom notranje opreme. |  |  |  | 0
| Konstrukcija iz jekla kvalitete S235 JR, skladna s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2, komplet z vsem vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in 2x finalno opleskana. | kg | 125 |  | 0
| - sidra kot na primer HILTI HIT-Z M 12 x 140 ali enakovredno (komplet z uvrtanjem v AB konstrukcijo). | kos | 4 |  | 0
0
8 | Izvedba požarnega opleska jeklene konstrukcije vetrolova do odpornosti R30 z meritvami debeline nanosa in izdajo certifikata. | kg | 3025 |  | 0
9 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ESTRIHI
V. | ESTRIHI
Opomba:
- v ceno izdelave plavajočih estrihov je všteta dobava vsega potrebnega materiala kot je navedeno v posameznih postavkah (estrih s superplastifikatorji, folije, toplotne izolacije, robni trak, armaturne mreže oziroma mikroarmatura), ter izdelavo potrebnih dilatacij po projektu dilatacij ter polaganje robnega traku deb. 1cm, ter opaž robov estrihov (kjer so potrebni),
- estrihi morajo vsebovati dodatek za zmanjšanje krčenja (superplastikator),
- trdota izolacij mora biti ustrezna glede na obremenitve,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev; estrih v sestavi: - ekpandiran polistiren deb.10cm, (kot na primer stiropor EPS 100 ali enakovredno), - PE folija, - armiran cementni estrih deb. 6cm, dilatiran »T1, T2; tlak pritličje« | m2 | 155 |  | 0
0
2 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev; estrih v sestavi: - ekpandiran polistiren deb.10cm, (kot na primer stiropor EPS 100 ali enakovredno), - PE folija, - armiran cementni estrih deb. 5cm, dilatiran »T1a; tlak pritličje - sanitarije« | m2 | 20 |  | 0
0
3 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev; estrih v sestavi: - ekpandiran polistiren deb.3cm, (kot na primer stiropor EPS 100 ali enakovredno), - PE folija, - armiran cementni estrih deb. 5,5cm, dilatiran »T3; tlak nadstropje - obstoječa konstrukcija« | m2 | 74 |  | 0
0
4 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev; estrih v sestavi: - ekpandiran polistiren deb.6cm, (kot na primer stiropor EPS 100 ali enakovredno), - PE folija, - armiran cementni estrih deb. 7cm, dilatiran »T4; tlak nadstropje - novi del-keramika« | m2 | 22 |  | 0
0
5 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev; estrih v sestavi: - ekpandiran polistiren deb.8cm, (kot na primer stiropor EPS 100 ali enakovredno), - PE folija, - armiran cementni estrih deb. 6,5cm, dilatiran »T4; tlak nadstropje - novi del-PVC« | m2 | 17 |  | 0
0
6 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev; estrih v sestavi: - ekpandiran polistiren deb.1cm, (kot na primer stiropor EPS 100 ali enakovredno), - PE folija, - armiran cementni estrih deb. 7,0cm, dilatiran »T5; tlak nadstropje - most« | m2 | 3 |  | 0
7 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| ESTRIHI skupaj: |  |  |  | 0

## KERAMIKA
VI. | KERAMIKA
Opombe:
- vzorce pred izvedbo potrdi projektant,
- izvajalec pred naročilom preveri količine,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava in polaganje obloge tlaka z granitogres keramiko dim. 30/30cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi (kot npr. ATLAS CONCORDE serija GRANIGLIATI ali enakovredno). | m2 | 91 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža nizkostenske obrobe z granitogres keramičnimi ploščicami (enak tip kot talna granitogres keramika) z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 38 |  | 0
0
3 | Dobava in polaganje obloge sten z granitogres keramiko dim. 30/30cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi (kot npr. ATLAS CONCORDE serija VIEW ali enakovredno). | m2 | 65 |  | 0
0
4 | Dobava in polaganje granitogress keramike dim. 30/30cm-obloga stopnic z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in prenosi (kot npr. ATLAS CONCORDE serija GRANIGLIATI ali enakovredno) |  |  |  | 0
| - podesti (vmesni), | m2 | 5.5 |  | 0
| - stopnice - nastopne ploskve z vdelanim protidrsnim robom, globine 30cm, | m1 | 33 |  | 0
| - stopnice - čela, višine cca 17cm, | m1 | 33 |  | 0
| - stenska obroba - podesti (vmesni), | m1 | 6 |  | 0
| - stenska žagasta obroba (stopnice), poglobljena v omet (poravnano z ometom)-upoštevati odstranjevanje ometa in krpanje-popravilo po položitvi obrobe. | m1 | 19 |  | 0
0
5 | Dobava in vgradnja tipskih RF kotnikov za zaključevanje keramike v tlaku- vratne pripire. | m1 | 3 |  | 0
0
6 | Kitanje s silikonskim kitom (stik talna-stenska in vertikalni stiki v kotih pri keramiki v sanitarijah). | m1 | 60 |  | 0
0
7 | Doplačilo za vgraditev talnega sifona. | kos | 3 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža PVC vogalnikov. | m1 | 15 |  | 0
0
9 | Dobava in vgraditev ogledal v sanitarijah-lepljeno na steno. Ogledala dim.: |  |  |  | 0
| - dim. 60/100cm, | kos | 3 |  | 0
10 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| KERAMIKA skupaj: |  |  | 0 | 0

## PVC TLAKI
VII. | PVC TLAKI
Opombe:
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce, ki jih potrdi projektant,
- izvajalec pred naročilom preveri količine,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
0
1 | Dobava in polaganje PVC talne obloge (kot npr. GERFLOR serija MIPOLAM EL ali enakovredno), vključno s polaganjem izravnalne mase ter izdelavo zaključkov. | m2 | 172 |  | 0
0
2 | Dobava in polaganje zaokrožnice iz PVC obloge kot v obstoječem delu h=10,0cm, komplet s podložno polkrožno PVC letvijo. | m1 | 175 |  | 0
0
3 | Dobava, rezanje in polaganje stenske obrobe iz enake tekstilne obloge kot tlak. | m1 | 185 |  | 0
4 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
0
| PVC TLAKI skupaj: |  |  |  | 0

## VRATA
VIII. | VRATA, SANITARNE STENE
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta in po dogovoru s projektantom,
- pred izvedbo mora materiale in barve potrditi projektant, glede na izbrano notranjo opremo in barvno shemo,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- rešetke za vrata dobavi izvajalec instalacij,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
LESENA VRATA
1 | Dobava in montaža suhomontažnih kovinskih podbojev, barva siva (enaka kot vrata na obstoječem objektu). Kovinski podboji za notranja lesena vrata (svetlih dimenzij):
| - dim. 80/210cm (širina podboja 15cm), | kos | 2 |  | 0
| - dim. 90/210cm (širina podboja 15cm). | kos | 11 |  | 0
2 | Dobava in montaža notranjih vratnih kril na že vgrajene kovinske podboje. Krilo je leseno - hrast po izboru projektanta notranje opreme, z vsem okovjem, s cilindrično ključavnico, RF mat kljuko in ščiti. Vrata so prehodnih dimenzij:
| V1D - dim. 80x210cm, | kos | 1 |  | 0
| V1L - dim. 80x210cm, | kos | 1 |  | 0
| V2L - dim. 90x210cm, | kos | 2 |  | 0
| V2L - dim. 90x210cm, zvočna izolativnost 35dB | kos | 3 |  | 0
| V2D - dim. 90x210cm, zvočna izolativnost 35dB | kos | 6 |  | 0
| - doplačilo za vgraditev prezračevalne rešetke za vrata V1D, V1L (material dobavi izvajalec strojnih instalacij - Alu rešetka), | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža zunanjih vhodnih simetričnih dvokrilnih vrat kompletno s kovinskim podbojem, barva siva (enaka kot vrata na obstoječem objektu). Krili sta leseni, barva siva (enaka kot vrata na obstoječem objektu), z vsem okovjem, s cilindrično ključavnico, RF mat kljuko in ščiti, drugo krilo z zatičem. Vrata so prehodnih dimenzij:
| VV1 - dim.150x225cm, širina podboja 20cm. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih lesenih protipožarnih vrat komplet s kovinskim podbojem, EI1-30 C3 (atest za krilo in podboj). Krilo leseno hrast, podboj, oboje siva barva (enaka kot na obstoječem objektu). Krilo je opremljeno z vsem okovjem, RF mat kljuko in samozapiralom.
Vrata so svetlih dimenzij:
| PV1 - dim. 90x210 cm (širina podboja 15cm). | kos | 1 |  | 0
SANITARNE STENE
5 | Dobava in montaža sanitarnih pregradnih sten, iz vodoodporne laminatne kompaktne lesene plošče, s kovinsko podkonstrukcijo, RF nogicami višine 10cm, kompletno z vgrajenimi enokrilnimi vrati. Vrata so opremljena s PVC kljuko, bunko in ključavnico metuljček. Sanitarne pregradne stene:
| - stena SS1, vel. 155x210cm (višina z nogicami), z vgrajenimi vrati (65X210cm-1kos), | kpl. | 1 |  | 0
| - stena SS2, vel. 135x210cm (višina z nogicami), z vgrajenimi vrati (65X200cm-1kos), | kpl. | 3 |  | 0
| - stena SS3, vel.300x210cm (višina z nogicami), z vgrajenimi vrati (65X210cm-1kos). | kpl. | 1 |  | 0
6 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| VRATA, SANITARNE STENE skupaj: |  |  |  | 0

## OKNA
IX. | OKNA
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- pred izvedbo je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- okna morajo biti narejena iz kvalitetnega lesa, izbira lesa po dogovoru s projektantom.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava, dobava in montaža suhomontažnih lesenih oken. Barva siva (enaka kot na obstoječih oknih). Okna so toplotne prehodnosti Uw=1,1W/m2K. Zastekljena s prozornim troslojnim steklom, Ug= 0,7W/m2K. Zahtevana protihrupna odpornost Rw > 35dB. Okna so opremljena s kvalitetnim okovjem, zaključnimi letvicami ter kljukami iz eloksiranega aluminija. V ceni upoštevati ves protreben pritrdilni material ter notranje gibljive žaluzije.
| O1 - 100/140cm - enokrilno se odpira po horizontalni in vertikalni osi, | kos | 3 |  | 0
| O2 - 100/70cm - enokrilno se odpira po horizontalni in vertikalni osi, | kos | 2 |  | 0
| O3 - 100/70cm - dvokrilno, oba krila se odpirata pohorizontalni in vertikalni osi, | kos | 1 |  | 0
| O4 - 100/150cm - enokrilno se odpira po horizontalni in vertikalni osi, | kos | 4 |  | 0
| O5 - 40/230cm - eno fiksno polje, | kos | 1 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža lesenih ultrapas notranjih okenskih polic, širine 30cm, deb. 3,0cm, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi zaključki, barva enaka . | m1 | 11 |  | 0
0
3 | Izdelava in montaža zunanjih polic iz kamnitih poliranih plošč širine 15-20 cm, debeline 3 cm. Tip in barva enako obstoječim policam. | m1 | 11 |  | 0
0
4 | Izdelava in montaža notranjih polic iz kamnitih poliranih plošč širine do cca 25 cm, debeline 3 cm. Tip in barva enako obstoječim policam. | m1 | 15 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža zunanjih Alu okenskih polic, razvite širine cca 20-30 cm, deb. 1,2mm, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi zaključki, barva enaka obstoječim policam | m1 | 15 |  | 0
6 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| OKNA skupaj: |  |  |  | 0

## ZUNANJE IN NOTR. ZASTEKLITVE
X. | ZUNANJE IN NOTRANJE ZASTEKLITVE
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta in po dogovoru s projektantom,
- pred izvedbo mora materiale in barve potrditi projektant, glede na izbrano notranjo opremo in barvno shemo,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- rešetke za vrata dobavi izvajalec instalacij,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
ZUNANJE ZASTEKLITVE
1 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih zasteklitev v lesenih okvirjih. Zasteklitve so iz lesenega okovja (barva siva, enaka kot na obstoječem objektu). Zasteklitve so toplotne prehodnosti Uw=1,1W/m2K. Zastekljena s prozornim izolacijskim troslojnim steklom, Ug= 0,7 W/m2K. Fiksne zasteklitve so brez vmesnih profilov.
Zidarske mere steklenih sten:
| ZZ1: 150/235cm; 1 fiksno polje, nadsvetloba se odpira po horizontalni osi, | kos | 4 |  | 0
| ZZ4: 150/205cm; 1 fiksno polje. | kos | 6 |  | 0
0
2 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih zasteklitev v Alu okvirjih (barva siva, enaka kot na obstoječem objektu). Zasteklitve so toplotne prehodnosti Uw=1,3W/m2K. Zastekljena s prozornim izolacijskim troslojnim steklom, Ug= 0,7 W/m2K. Fiksne zasteklitve so brez vmesnih profilov. |  |  |  | 0
| Zidarske mere steklenih sten: |  |  |  | 0
| ZZ3: 165/250cm; 1 fiksno polje, | kos | 1 |  | 0
0
3 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih steklenih sten v Alu okvirjih (barva siva enaka kot na obstoječem objektu). Stene so iz Alu eloksiranih profilov. Zasteklitve so toplotne prehodnosti Uw=1,3W/m2K. Zastekljena s prozornim izolacijskim troslojnim varnostnim lepljenim steklom (znotraj in zunaj), Ug= 0,7 W/m2K. Nadsvetloba je emajlirana po načrtu notranje opreme. V steni so vgrajena steklena vrata, komplet z RF mat kljuko, nasadili, cilindrično ključavnico in samozapiralom. |  |  |  | 0
| Zidarske mere steklenih sten: |  |  |  | 0
| ZZ2: 165/325cm; vrata svetli prehod dim. 94/225cm, | kos | 1 |  | 0
0
| NOTRANJE ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
0
4 | Izdelava, dobava in montaža notranjih steklenih sten.. Stene so iz Alu profilov z zasteklitvijo iz varnostnega lepljenega stekla. V steni so vgrajena drsna steklena vrata. |  |  |  | 0
| Zidarske mere steklenih sten: |  |  |  | 0
| NZ1: 295/250cm; fiksna zasteklitev z drsnimi vrati | kos | 1 |  | 0
| NZ2: 150/250cm; fiksna zasteklitev | kos | 1 |  | 0
0
5 | Izdelava, dobava in montaža notranjih zasteklitev v lesenih okvirjih (barva siva enaka kot na obstoječem objektu) zasteklitev iz zvočno izolativnega stekla, zvočna izolativnost 30dB. |  |  |  | 0
| Zidarske mere zasteklitev: |  |  |  | 0
| NZ3: 305/50cm; 1 fiksno polje, | kos | 1 |  | 0
| NZ4: 300/50cm; 1 fiksno polje, | kos | 1 |  | 0
| NZ5: 173/50cm; 1 fiksno polje, | kos | 2 |  | 0
| NZ6: 320/50cm; 1 fiksno polje, | kos | 2 |  | 0
| NZ7: 375/50cm; 1 fiksno polje, | kos | 1 |  | 0
| NZ8: 200/50cm; 1 fiksno polje, | kos | 1 |  | 0
0
| POŽARNE ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
0
6 | Izdelava, dobava in montaža notranjih požarnih steklenih sten, izdelanih iz ALU požarno odpornih profilov (barva siva enaka kot na obstoječem objektu) in požarna zasteklitve, EI-30C3, certifikat. |  |  |  | 0
| PZ1- notranja požarno odporna stena EI-30C3 dimenzij 235x230cm (zidarska mera) iz protipožarnih Alu profilov. Stena sestavljena iz treh polj s dvema fiksnima zasteklitvima in eno polje z enokrilnimi vrati, svetla mera prehoda 94/250cm, Krilo opremljeno z RF kljuko po standardu SIST EN 179, cilindrična ključavnica. V ceni upoštevati ves protreben pritrdilni material. | kos | 1 |  | 0
7 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| ZUNANJE IN NOTRANJE ZASTEKLITVE skupaj: |  |  |  | 0

## SUHOMONTAŽNA
XI. | SUHOMONTAŽNA DELA
Opomba:
- v ceno izdelave sten iz mavčno kartonskih plošč so vštete tudi izdelave prebojev vsled instalacijskih vodov, ojačitve v podkonstrukcijah pri vratih,
- v cenah morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava in montaža predelnih sten sistem KNAUF W 112 deb. 15,0cm, z enojno kov. podkonstrukcijo in obojestransko dvoslojno oblogo iz mavčnokartonskih plošč (GKB) deb. 2x12,5mm, z vmesnim izolacijskim slojem iz mineralne volne debeline 10cm. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 182 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža predelnih sten sistem KNAUF W 112 deb. 15,0cm, z enojno kov. podkonstrukcijo in obojestransko dvoslojno oblogo iz ognjevarnih mavčnokartonskih plošč (GKF) deb. 2x12,5mm, z vmesnim izolacijskim slojem iz kamene volne DP5 debeline 10cm. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 42 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža obloge na AB in opečne stene, obloga iz mavčnokartonskih plošč z enojno kovinsko podkonstrukcijo in enostransko dvoslojno oblogo iz mavčnokarton. plošč (GKB) deb. 2x12,5mm, z vmesnim izolacijskim slojem iz mineralne volne deb. 5-15cm. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 63 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža notranje obloge fasade, obloga iz mavčnokartonskih plošč z enojno kovinsko podkonstrukcijo in enostransko dvoslojno oblogo iz mavčnih plošč (GKB) deb. 2x12,5mm, z vmesnim izolacijskim slojem iz mineralne volne debeline 15cm in polietilensko folijo. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 17 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža obloge stebrov, nosilcev, leg; obloga iz mavčnokartonskih plošč z enojno kovinsko podkonstrukcijo in enostransko dvoslojno oblogo iz mavčnokarton. plošč (GKB) deb. 2x12,5mm, z vmesnim izolacijskim slojem iz mineralne volne deb. 5-10cm. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 50 |  | 0
0
6 | Doplačilo za vodoodporne mavčnokartonske plošče. | m2 | 42 |  | 0
0
7 | Dodatek za lesene ojačitve iz OSB plošč v suhomontažni steni za vgradnjo: |  |  |  | 0
| - pisoar, wc školjka s kotličkom | kos | 2 |  | 0
| - umivalnik. | kos | 2 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža UA profilov-ojačitve za vrata. | m1 | 60 |  | 0
0
9 | Doplačilo za izdelavo špalet širine cca 25 cm. | m1 | 25 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč 2x12,5mm, kompletno s podkonstrukcijo z vešali, vogalniki. Vsi stiki dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 133 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža poševnega spuščenega stropa iz požarnih mavčnokartonskih plošč GKF 2x12,5mm, kompletno s podkonstrukcijo z vešali, vogalniki. Vsi stiki dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. Poševni strop pod strešno kritino. | m2 | 5 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža rasterskega spuščenega stropa iz mineralnih plošč v rastru 600x600mm, komplet s podkonstrukcijo, montaža na stropno konstrukcijo. | m2 | 103 |  | 0
0
13 | Dobava in montaža podstrešnih lesenih montažnih zložljivih stopnic za dostop na podstreho dimenzije 120 x 70 cm, toplotnoizolativen pokrov. Montaža v suhomontažni strop. | kos | 1 |  | 0
0
14 | Vgradnja stenskih mozaikov v niše sten stopnišča. | kos | 5 |  | 0
0
15 | Režijske ure. | ure | 50 |  | 0
0
16 | Doplačilo za izrezovanje lukenj v spuščenem stropu: okrogle in pravokotne, količina ocenjena. | kos | 20 |  | 0
17 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
XII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe:
- v ceno slikoplesk. del so zajeti vsi delovni odri,
- v ceni upoštevati vse zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- v ceni zajeti tudi vsa predhodna pripravljalna dela za pripravo podlage (očiščenje površine prahu, madežev in drugih nečistoč, impregnacija…),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dvakratno glajenje in brušenje suhomontažih sten in oblog z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo. | m2 | 513 |  | 0
0
2 | Dvakratno glajenje in brušenje spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo barvo. | m2 | 138 |  | 0
0
3 | Dvakratno glajenje in brušenje novih fino ometanih zidov in stropa, AB konstrukcije z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo. | m2 | 470 |  | 0
0
4 | Slikanje sten z latexom. | m2 | 50 |  | 0
0
5 | Kitanje in badažiranje vertikalnega stika suhomontažna stena -zidana stena, beton. | m1 | 150 |  | 0
0
6 | Kitanje horizontalnega stika stena - spuščen strop z akrilnim kitom bele barve. | m1 | 260 |  | 0
0
7 | Slikanje sten v različnih barvnih tonih - doplačilo. | m2 | 15 |  | 0
0
8 | Slikanje fasade s paropropustnimi barvami, barva enaka obstoječi fasadi, skladno z navodili predstavnika ZVKDS | m2 | 150 |  | 0
0
9 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
0
0

## DVIGALO
XIII. | DVIGALO
Opombe:
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- opcijsko namesto regenerativnega sistema, ki omogoča varčevanje z EL. Energijo, ponudnik lahko ponudi enakovredno z drugimi sistemi programa varčevanja energije.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava, dobava in montaža električnega osebnega dvigala:
- vrsta: osebno dvigalo brez strojnice
- hitrost: 1,00 m/s,
- nosilnost: 450kg/6 oseb,
- višina dviga: 3,70m,
- št. postaj: 2/2 - neprehodna kabina,
- kabina dimenzij 1000x1250x2200mm,
- krmiljenje:mikroprocesorsko, simplex, krmilje zbirno navzdol DCL, požarna vožnja, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel je nameščen v najvišji postaji poleg vrat
- vrsta pogona: digitalno frekvenčno regulirani sinhroni brezreduktorski motor s permanentnimi magneti in z regenerativnim pogonom. Nosilna sredstva so patentirani ploščati POLIURETANSKI TRAKOVI z do trikrat daljšo življenjsko dobo kot jeklene vrvi, opremljeni so s stalnim elektronskim nadzorom izrabljenosti. Natančnost pristajanja je ± 3 mm neodvisno od teže v kabini
- vrata kabine: avtomatska, dvodelna teleskopska, 800 x 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, krila iz brušene nerjaveče pločevine, zaščita potnikov pred ukleščenjem z infrardečo svetlobno zaveso
- vrata jaška: avtomatska, dvodelna teleskopska, 800 x 2100 mm, krila in okvir širine 150 (MRF150) iz brušene nerjaveče pločevine, brez povečane požarne odpornosti.
- oprema kabine: raven bel strop z vgrajeno LED razsvetljavo, stene iz brušene nerjaveče pločevine, na stranski steni okrogel ročaj s premerom 33 mm (držalo brušeno nerjaveče jeklo, zaobljeni nosilci so zrcalno polirani), nad ročajem ogledalo, tla so pripravljena za vgradnjo kamna ali keramike (dobavi in vgradi naročnik) , na bočni steni je nameščeno inox kabinsko tipkalo (LED kazalnik položaja kabine, tipka za odpiranje vrat, tipka za alarm, prostoročna govorna naprava).
- dodatna oprema: razsvetljava jaška in vtičnica na strehi kabine, lestev za dostop v jamo jaška
- zunanja tipkala in pokazatelji: v vsaki postaji pozivna tipka in LED kazalnik položaja kabine in smeri vožnje, signalizacija nameščena na steno
| DVIGALO komplet: | kpl. | 1 |  | 0
0
2 | Priprava dvigalnega jaška pred montažo vodil: izdelava podestov v jašku, dobava in vgradnja kovinske nosilne kljuke na stropu jaška dvigala. | kpl. | 1 |  | 0
0
3 | Uravnavanje in nastavitev dvigala na končni tlak stopnišča. | kpl. | 1 |  | 0
0
4 | Izdelava PZI in PID projektov ter tehnični pregled dvigala. | kpl. | 1 |  | 0
| DVIGALO skupaj: |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
XIV. | RAZNA DELA
Opombe:
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava in montaža gasilnih aparatov po požarnem redu:
| ročni aparat na prah 9 EG (9 kg), | kos | 2 |  | 0
| ročni aparat na prah 6 EG (6 kg). | kos | 1 |  | 0
0
2 | Finalno čiščenje po končani gradnji (finalni tlaki, stenske obloge, vse zasteklitve, vrata itd.) in odvoz odpadkov. Obračun po tlorisni neto površini. | m2 | 270 |  | 0
| RAZNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## rekapitulacija ZU
C. | ZUNANJA UREDITEV
| I. | USTROJ | 0
| II. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
| III. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: | 0

## USTROJ
I. | USTROJ
Opombe:
V cenah mora biti vključeno:
- meritve temeljnih tal,
- meritve posameznih slojev nasipa,
- geotehnični nadzor,
- odvoz viška izkopa na pooblaščeno deponijo z vsemi pripadajočimi stroški.
Vse količine izkopov, nasipov, transportov in zasipov se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju!
Izkopi so zajeti le na delih kjer se ureja območje izven območja izkopov za objekt.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Zakoličba in varovanje obstoječih vodov (TK, el. vodovod in ostalo) ocena cca 100 m. | kpl. | 1 |  | 0
0
2 | Široki strojni izkop v globini do 1,0 m za izvedbo nove betonske poti, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo. | m3 | 30 |  | 0
0
3 | Ročni izkop v globini do 1,0 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo. | m3 | 6 |  | 0
0
4 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo do 10 km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 36 |  | 0
0
5 | Planiranje dna izkopa s točnostjo ± 3 cm in utrjevanje do potrebne trdnosti. | m2 | 55 |  | 0
0
6 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 30 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti. | m3 | 18 |  | 0
0
7 | Dobava in izdelava AB konstrukcije - betonska pot (kot obstoječe) |  |  |  | 0
| -podložni beton v deb. 10 cm, C8/10 | m3 | 6 |  | 0
| -beton C25/30 v deb. 15 cm | m3 | 9 |  | 0
| - armatura | kg | 720 |  | 0
| - prodniki vtisnjeni v beton | m2 | 55 |  | 0
0
8 | Dobava in vgrajevanje poglobljenih betonskih lamelnih robnikov 5/20/100 ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm. | m1 | 10 |  | 0
0
9 | Dobava in razporeditev večjih prodnikov. | m3 | 5 |  | 0
10 | Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| USTROJ skupaj: |  |  | 0 | 0

## MET
II. | METEORNA KANALIZACIJA
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 30 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški, požiralniki) v terenu III.ktg., v naklonu min. 75°, širina dna izkopa je DN cevi + 2x20 cm, izkop v globini do 2,5 m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni gradbiščni deponiji. | m3 | 25 |  | 0
0
4 | Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 5 |  | 0
0
5 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: |  |  |  | 0
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi. | kos | 1 |  | 0
0
6 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 18 |  | 0
0
7 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 20 |  | 0
0
8 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 10 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | ODVODNJAVANJE
9 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8,kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje kanalizacijske cevi: |  |  |  | 0
| - cev DN 160 mm (notranji premer) | m1 | 30 |  | 0
0
10 | Dobava in vgraditev strešnih peskolovov, izdelanih iz betonskih cevi fi 40 cm, kompletno z zabetoniranjem dna ter dobavo in montažo LTŽ pokrova; |  |  |  | 0
| - globine 1,0 m, LTŽ pokrov fi 45 cm (12,5t), | kos | 4 |  | 0
0
11 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo (priključek na obstoječ peskoov oz ponikovalnico), kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili, preboji, upoštevati vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 2 |  | 0
0
12 | Geodetski posnetek izdelane kanalizacije. | m1 | 30 |  | 0
0
13 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m1 | 30 |  | 0
0
14 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero). | m1 | 30 |  | 0
|  |  |  | ODVODNJAVANJE skupaj: | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA
15 | Nepredvidena dela |  | 5% |  | 0
|  |  |  | DODATNA in NEPREDVIDENA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA skupaj: |  |  |  | 0

## FEK
III. | FEKALNA KANALIZACIJA
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 40 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 4 |  | 0
0
3 | Zarez - odrez asfalta debeline cca 10 cm. | m1 | 10 |  | 0
0
4 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5-10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 12 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
5 | Strojni izkop (obstoječ tampon), izkop v globini do 1,0 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo. | m3 | 10 |  | 0
0
6 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu min. 75°, širina dna izkopa je DN cevi + 2x20 cm, izkop v globini do 2,5m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni gradbiščni deponiji. | m3 | 35 |  | 0
0
7 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 2 |  | 0
0
8 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: |  |  |  | 0
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med kanalizacijo in zaščitenim vodom (preprečitev posedka) - ocena količine. | kos | 2 |  | 0
0
9 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: |  |  |  | 0
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi. | kos | 2 |  | 0
0
10 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 25 |  | 0
0
11 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 22 |  | 0
0
12 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 25 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | USTROJ
13 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 mm v debelini cca 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
0
14 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 4 |  | 0
0
15 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm v debelini cca 5 cm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 12 |  | 0
0
16 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 10 |  | 0
0
17 | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 10 |  | 0
0
18 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| -nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 12 |  | 0
| -obrabni sloj - AC 11 surf PMB 45/80-65 A2 v deb. 4 cm | m2 | 12 |  | 0
|  |  |  | USTROJ skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJA
19 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8,kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje kanalizacijske cevi: |  |  |  | 0
| - cev DN 160 mm (notranji premer) | m1 | 40 |  | 0
0
20 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 0,5 do 1,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
0
21 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 1,5 do 2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 2 |  | 0
0
22 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo (priključek na obstoječ jašek), kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili, preboji, upoštevati vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Izdelava preboja obstoječega betonskega zidu, upoštevati vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
0
24 | Geodetski posnetek izdelane kanalizacije. | m1 | 40 |  | 0
0
25 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m1 | 40 |  | 0
0
26 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero). | m1 | 40 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJA skupaj: | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA
27 | Dodatna in nepredvidena dela |  | 5% |  | 0
|  |  |  | DODATNA in NEPREDVIDENA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA skupaj: |  |  |  | 0