| :: Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem :: TEL. 04 5335213 :: FAX. 04 5335298 :: E. tajnistvo@pb-begunje.si :: |  |
| --- | --- |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del«

po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi

Begunje na Gorenjskem, julij 2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-2 Psihiatrična bolnišnica Begunje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo in montažo prezračevalnega sistema v kuhinji Psihiatrične bolnišnice Begunje, skladno z razpisno dokumentacijo.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

PODATKI O NAROČNIKU:

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275  BEGUNJE NA GORENJSKEM

Zastopnik naročnika za izvedbo javnega naročila je direktor Damijan Perne, dr. med., spec. psih.

Kontaktna oseba s strani naročnika je mag. Mojca Vnučec Špacapan, univ. dipl. ekon.

- Tel.: 04 5335 232

- Fax: 04 533 52 98

- E-mail: mojca.vnucec@pb-begunje.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je dobava in montaža prezračevalnega sistema v kuhinji Psihiatrične bolnišnice Begunje.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.pb-begunje.si.

Razpisno dokumentacijo, ki vključuje tudi projektno dokumentacijo pa lahko dvignete osebno v tajništvo Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, Begunje na Gorenjskem.

PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudbe je potrebno oddati osebno v tajništvo ali s priporočeno pošiljko na naslov najkasneje do srede, 25. 8. 2010 do 14. ure:

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE,

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM.

odpiranje ponudb bo v sredo, 25. 8. 2010, ob 14.30 uri v sejni sobi Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem. Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozne. V primeru, da ponudba ni opremljena skladno s točko v A02. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi in montaži prezračevalnega sistema v kuhinji Psihiatrične bolnišnice Begunje

Begunje, dne 30. 7. 2010

DIREKTOR

Damijan Perne, dr. med., spec. psih.

KAZALO VSEBINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

|  |  | stran |
| --- | --- | --- |
|  | POVABILO K ODDAJI PONUDBE | 1 |
|  | KAZALO | 2 |
| A. | PREDMET PONUDBE | 3 |
| B. | NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE | 5 |
|  | Osnovna navodila | 5 |
|  | Splošna navodila | 5 |
|  | Naročnikovi pridržki | 9 |
|  | Posebne zahteve naročnika | 9 |
| C. | PODATKI O PONUDNIKU | 10 |
|  | Osnovni podatki | 10 |
|  | Izjava o skupni ponudbi | 11 |
|  | Podizvajalci | 12 |
|  | Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb | 15 |
| D. | PONUDBA | 17 |
| E. | IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE | 17 |
| F. | OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV PONUDBE (ovojnica) | 18 |
| G. | OBVEZNI POGOJI ZA UDELEŽBO | 19 |
| H. | OBRAZCI IZJAV IN DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV | 22 |
|  | Temeljna izjava | 22 |
|  | Registracija in dejavnosti | 23 |
|  | Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov - za fizične osebe | 24 |
|  | Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov - za pravne osebe | 25 |
|  | Zaveza ponudnika | 26 |
|  | Dokazila o referencah ponudnika | 27 |
| E. | TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA | 30 |
|  | Popis del in opreme | 30 |
|  | Rekapitualcija cene | 42 |
|  | Terminski načrt izvedbe | 45 |
|  | Garancijski rok | 45 |
| F. | PRILOGA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 46 |

- PREDMET PONUDBE

Predmet javnega naročila je dobava in montaža prezračevalnega sistema v kuhinji Psihiatrične bolnišnice Begunje v okviru njene celovite prenove.

Za predmet ponudbe je izdelan projekt za izvedbo stojnih inštalacij in strojne opreme – prezračevanje, ki je del projektne dokumentacije.

Popis del je podlaga za izračun pogodbene cene. Popis del vsebuje vse elemente, ki so potrebni za izdelavo, dobavo in za izvedbo vseh del, ki so potrebna za izvedbo in izročitev predmeta javnega naročila, ki jih mora opraviti izvajalec. Popis del je del projektne dokumentacije.

Ne glede na to, ali so v popisu del izrecno navedena, se šteje, da so potrebna za izvedbo in izročitev predmeta javnega naročila, in da jih mora opraviti izvajalec, tudi za vsa dela, ki so potrebna za izvedbo obveznosti izvajalca na način in v obsegu, kot je določen s temi splošnimi pogoji pogodbe, s posebnimi pogoji pogodbe, s pogodbo in predpisi. Ta dela so izvajalcu naročena s pogodbo in so del predmeta javnega naročila ter so vključena v pogodbeno ceno in pod nobenim pogojem ne morejo biti niti naročena oziroma zaračunana posebej kot dodatna, presežna ali nepredvidena dela.

Spremembe količin in posledične spremembe pogodbene cene zaradi spremembe količin niso možne, razen v primeru spremembe, velikosti, zmogljivosti ali kakovosti oz. uporabnosti predmeta javnega naročila, kar pa mora biti najprej dokazano, preverjeno in ustrezno dokumentirano ter pred izvedbo dogovorjeno s spremembo pogodbe (dodatkom k pogodbi), s katero se spremembe izrecno naročijo. Spremembe količin, ki zmanjšajo kakovost oz. uporabnost predmeta javnega naročila, niso dopustne.

Vse dogovorjene spremembe morajo pred izvedbo biti vključene v ažurirano projektno dokumentacijo in terminski plan, po izvedbi pa v celoti in primerno prikazane v usklajeni tehnični dokumentaciji.

Predviden začetek montaže prezračevalnega sistema je 1. 10. 2010, oziroma takoj po izvedbi gradbeno obrtniških del, o čemer bo izbrani izvajalec s strani naročnika pisno obveščen.

Izvajalec lahko dobavi in začne izvajati razpisana dela na dan, določen za začetek, izvajati jih mora v skladu s terminskim načrtom izvajanja javnega naročila, dopolnjenim s soglasjem naročnika in mora dela končati do predvidenega datuma končanja del.

Izvajalec mora naročniku izdati pisno obvestilo o končanju del in postopati v skladu z določili pogodbe. Na podlagi pisnega obvestila naročnik in izvajalec izvršita prevzem (primopredajo) in končni obračun.

Predvideni datum za končanje del je 10. 10. 2010.

Izvajalec mora na svoje stroške povrniti izgube ali poškodbe vseh stvari, vključenih v izvedbo del, če so izgube ali poškodbe nastale kot posledica njegovih dejanj ali opustitev v času od datuma izvajanja del, do preteka jamčevalnega roka za napake.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

B 01. OSNOVNA NAVODILA

PONUDNIK MORA SVOJO PONUDBO IZDELATI IN ODDATI NA IZVIRNIKU TE PREVZETE RAZPISNE  DOKUMENTACIJE!

OBRAZCI IZ TE RAZPISNE DOKUMENTACIJE MORAJO BITI IZPOLNJENI, PODPISANI IN ŽIGOSANI NA IZVIRNIKU RAZEN, ČE NI NA POSAMEZNEM OBRAZCU DOLOČENO DRUGAČE!

ČE JE IZ TEHNIČNIH RAZLOGOV POSAMEZEN OBRAZEC IZDELAN  OZIROMA IZPOLNJEN DRUGAČE, MORA BESEDILO V CELOTI USTREZATI ZAHTEVAM NAROČNIKA, KAR POMENI, DA MORA BITI BESEDILO OBRAZCA ISTOVETNO BESEDILU NA PREDPISANEM OBRAZCU, RAZEN ČE NI DRUGAČE DOLOČENO V OBRAZCU.

IZJAVE, KI JIH NAROČNIK ZAHTEVA OD POSAMEZNEGA PONUDNIKA IN NISO V OBLIKI OBRAZCA KOT DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE, JE PONUDNIK DOLŽAN SESTAVITI, PODPISATI IN ŽIGOSATI SAM IN JIH PRILOŽITI PONUDBENI DOKUMENTACIJI.

ZAŽELENO JE, DA JE PONUDBA OZIROMA PONUDBENA DOKUMENTACIJA SESTAVLJENA OZIROMA ZLOŽENA PO VRSTNEM REDU, NAVEDENEM V VSEBINI RAZPISNE DOKUMENTACIJE, TER DA SO POGLAVJA LOČENA S PREGRADNIMI KARTONI.

### B 02. SPLOŠNA NAVODILA

Javno naročilo bo izvedeno skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 - ZJN-2, 16/2008 – ZJN-2A, 19/2010 – ZJN-2B), drugimi veljavnimi predpisi ter to razpisno dokumentacijo. Javno naročanje se izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na podlagi 24. člena ZJN-2B.

Splošna navodila so sestavni del te razpisne dokumentacije in določajo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe in vsi ponudniki ter ravnanja ponudnikov v posameznih fazah postopka oddaje tega javnega naročila.

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih oseb, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije in ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (podatki o ponudniku/partnerju/podizvajalcu). Navedeno mora biti kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikov in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njim v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika;

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina dodatka k pogodbi o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2B obvezna. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec morata izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove izvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse neposredne obveznosti prvotnemu izvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalce k neposrednemu plačilu.

Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Ponudniki morajo prav tako izpolniti in predložiti rekapitulacijo ponudbene cene in ponudbeni predračun tudi v elektronski obliki (v excel formatu).

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti izjavo o skupni ponudbi in pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in določiti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je naročilo njej dodeljeno, zastopa neomejeno do naročnika. Udeleženci v skupnem nastopu odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Dokumenti, ki se nanašajo neposredno na posameznega ponudnika skupne ponudbe, morajo biti v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej. Za ostale zahtevane dokumente ni potrebno, da so v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh ponudnikov skupne ponudbe. Vsak ponudnik lahko predloži kot vodilni partner samo eno ponudbo, ne glede na to, ali jo predloži samostojno ali kot partner v skupnem poslu.

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na portal javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno, to pomeni najmanj osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo kopijo vprašanj ponudnikov in odgovorov na vprašanja posredoval na portal javnih naročil, tako da avtor postavljenega vprašanja ne bo razpoznaven.

Naročnik lahko spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, vse do poteka roka za oddajo ponudb. Naročnik bo, če bo ocenil, da ponudniki v razpisanem roku ne bodo uspeli pripraviti svojih ponudb, rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšal, pravice naročnika in ponudnikov pa bodo v takem primeru vezane na novi rok.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik, ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku. Izjema so prospekti, katalogi, tehnične dokumentacije in reference, ki so lahko v angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

Cene v ponudbi morajo biti podane skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in izražene v EUR. Cene za enoto ne smejo vsebovati davka. Ponudnik mora izpolniti cene za vse pozicije, opisane v popisu del s količinami. Davek mora biti prikazan ločeno v rekapitulaciji cene ponudbe. Ponudbeni predračun mora obvezno vsebovati rekapitulacijo, iz katere so razvidni vsi davki, dajatve, takse in morebitni drugi dodatki ter morebitni popusti, tako da je končna ponudbena cena enotna in fiksna do zaključka izvedbe javnega naročila. Naročnik na to ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

Morebitni popust mora biti izražen v odstotku od končne ponudbene cene ter v znesku. Popust, ki mora biti podan na celoto, velja tudi na enoto mere.

Cene za enoto so fiksne do zaključka izvedbe javnega naročila.

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo ponudnik ponudil neobičajno nizke cene, bo naročnik od ponudnika zahteval podrobno pisno obrazložitev vseh postavk ponudbe vključno s strukturo ponudbene cene. V primeru, da nizka cena ne bo ustrezno pojasnjena, bo to lahko razlog, da bo  naročnik ponudbo zavrnil.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od dneva javnega odpiranja ponudb oziroma do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ponudba mora biti napisana s pisalom ali drugim sredstvom, ki pušča trajno sled, žigosana in podpisana od zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov, ki niso v skladu z navodili naročnika.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Ovojnice s ponudbo morajo biti naslovljene na naročnika, kot je določeno v razpisu. Opremljene morajo biti z oznako razpisa in jasnim opozorilom “NE ODPIRAJ - PONUDBA”. Ponudnik izpolni v ta namen priložen obrazec in ga nalepi na ovojnico s ponudbo.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v roku, navedenem v javnem razpisu. Posledice zamude roka oziroma nepravilne označitve ponudb bremenijo ponudnika. Vse prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom, po zaključku postopka odpiranja ponudb.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom do izteka roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudnikovo obvestilo mora biti naročniku dostavljeno v zaprti ovojnici in označeno na enak način, kot ponudba sama, beseda “PONUDBA” pa se nadomesti z besedo ”SPREMEMBA” ali “UMIK”. Sprememba ali umik ponudbe se vložita v enem izvodu. Spremembi ponudbe mora biti priložen žigosan in s strani pooblaščene osebe ponudnika podpisan obrazec ali izjava, ki jo ponudnik spreminja glede na prvotno oddano ponudbo. Po preteku roka za oddajo ponudb, ponudb ni mogoče spreminjati.

Naročnik ima pravico in možnost zahtevati od vsakega ponudnika razlago ponudbe, vključno z razčlembo cen, če je to potrebno za preizkus, ocenjevanje in primerjavo ponudb. Zahteva mora biti ponudniku posredovana pisno, prav tako pa tudi odgovor ponudnika naročniku, v roku, ki ga določi naročnik.

Vsak ponudnik pred oddajo ponudbe lahko opravi, po predhodni najavi, z uporabnikom ogled objektov oz. lokacije, na katerih se bodo dela izvajala. O datumu in uri ogleda se dogovori z naročnikom tako, da telefonsko ali po elektronski pošti zaprosi za datum in uro ogleda. Naročnik bo ponudniku sporočil datum in uro ogleda na enak način. Naročnik bo ogled lokacije omogočil na ponudnikove stroške.

Naročnik bo računske napake obravnaval skladno z ZJN-2, in sicer se za računske napake štejejo napake v osnovnih računskih operacijah (zmnožek, vsota, ipd.). V primeru ugotovitve računske napake bo naročnik kot pravilno izhodišče vzel ceno na enoto. Če bo zmnožek količine enote in cene na enoto nepravilen, bo ponudniku v potrditev predložil popravek zmnožka, in ne cene enote.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

- Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja  vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na račun pri Ministrstvu za finance št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom ZRPJN. Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Merilo za izbiro ponudbe je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno – skupno ponudbeno vrednostjo.

B 03. NAROČNIKOVI PRIDRŽKI

V primeru, da bo ponudbena cena višja od planirane oziroma pričakovane cene, si naročnik pridržuje pravico, da ne bo sklenil pogodbe. Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju.

Naročnik v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve pogodbe.

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg naročila po količini ali kvaliteti, do planirane vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe, v tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN-2. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj.

B 04.	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani ponudnik mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje ter po opravljenih delih vzpostaviti prejšnje stanje, kar pomeni, da je dolžan prostore očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. Prav tako mora po končanju del na lastne stroške vzpostaviti prvotno stanje na delih stavbišč in zemljišč, na katerih bo imel svoje deponije oziroma bo te površine uporabil za namen izvedbe pogodbenih obveznosti.

Izročitev in prevzem izvršenih pogodbenih del (v nadaljevanju »primopredaja«) se opravi na podlagi uspešno opravljenega internega tehničnega prevzema, odprave morebitnih pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitativnem pregledu izvedenih del in opreme.

S podpisom primopredajnega zapisnika, se izrecno ugotovi, da so vse dotedanje pogodbene obveznosti izvajalca opravljene razen morebitnega nepridobljenega uporabnega dovoljenja. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se priloži seznam vseh izvajalcev in podizvajalcev z polnim naslovom in kontaktnim osebam.

### PODATKI O PONUDNIKU

### C 01. OSNOVNI PODATKI

FIRMA OZ. IME IN PRIIMEK PONUDNIKA TER SEDEŽ:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

MATIČNA ŠT.:

___________________________________________________________________________

ID št. za DDV:

___________________________________________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA:

___________________________________________________________________________

NASLOV: ___________________________________________________________________

TELEFON/TELEFAX:___________________________________________________________

KONTAKTNA OSEBA: _________________________________________________________

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: _____________________________________

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

#### C 02a. IZJAVA O SKUPNI PONUDBI

OPOMBA:Predmetno izjavo se predloži v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo.

FIRMA OZ. IME IN PRIIMEK TER SEDEŽ:

FIRMA OZ. IME IN PRIIMEK TER SEDEŽ:

FIRMA OZ. IME IN PRIIMEK TER SEDEŽ:

IZJAVA

V zvezi s ponudbo za javno »Prezračevanje kuhinje – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del« izjavljamo:

-	da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

-	da s to izjavo pooblaščamo……….....................................…….(ime, podjetje) za vodilno podjetje oziroma za zastopanje nasproti naročnikoma in

-	da za izvedbo predmetnega naročila naročniku odgovarjamo solidarno.

V kolikor bomo izbrani na javnem naročilu, izjavljamo, da bomo naročniku predložili pravni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju).

Vodilno podjetje	…………….	zakoniti zastopnik	....................	Podpis in žig:

Član		…………….	zakoniti zastopnik	...................	 Podpis in žig:

Član		………………….	zakoniti zastopnik	...............	Podpis in žig:

#### C 02b. PODIZVAJALCI

OPOMBI: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Podatki o podizvajalcu v zvezi z javnim naročilom »Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del«.

Firma oziroma ime:			__________________________________

Zakoniti zastopnik:			__________________________________

Identifikacijska številka za DDV:	__________________________________

Matična številka:			__________________________________

Naslov:				__________________________________

Številka transakcijskega računa

in banka:				__________________________________

Številka telefona:			__________________________________

Številka telefaksa:			__________________________________

Kontaktna oseba:			__________________________________

Elektronski naslov:			__________________________________

Odgovorna oseba za podpis

soglasja za izvajanje

neposrednih plačil naročnika:		__________________________________

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _______________________________ |

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA

OPOMBI: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V zvezi z javnim naročilom »Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del« izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOZORILO:

V kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev ali pred zamenjavo podizvajalcev ne bo pridobil soglasja, ima naročnik pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _______________________________ |

IZJAVA PODIZVAJALCA

OPOMBI: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V zvezi z javnim naročilom »Prezračevanje kuhinje – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del« izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti____________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji, in sicer bomo izvajali:

| predmet: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj izvedbe: |  |
| rok izvedbe: |  |

Izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

| Kraj in datum: | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- |
| ____________________________ | ______________________________ |

IZJAVA PODIZVAJALCA O SOGLASJU

V zvezi z javnim naročilom »Prezračevanje kuhinje – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del« izjavljamo, da naročniku, Psihiatrični bolnišnici Begunje, dajemo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOZORILO:

V kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev ali pred zamenjavo podizvajalcev ne bo pridobil soglasja, ima naročnik pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

| Kraj in datum: | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _______________________________ |

### C 03. POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

OPOMBA: Izpolni ponudnik, ki bo sodeloval na javnem odpiranju ponudb s svojim pooblaščencem in ga predloži ali na javnem odpiranju ali pa v ponudbi. Obrazec ni del ponudbene dokumentacije!)

PONUDNIK:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

POOBLAŠČENEC:

S tem pooblastilom je pooblaščenec upravičen in pooblaščen:

- zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe na delo strokovne komisije, na dotedanji postopek izvedbe javnega razpisa ali na vsebino zapisnika. Morebitne pripombe pooblaščenca naj se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb,

- podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Zakoniti zastopnik pa lahko zastopa ponudnika in podpiše zapisnik samostojno.

Dano pooblastilo velja za javno odpiranje ponudb za javno naročilo:

»Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del«,

objavljeno dne __.__.____ na Portalu javnih naročil pod Ob-_____________________,

ki bo v sredo, 25. 8. 2010, ob 14.30 uri v sejni sobi Psihiatrične bolnišnice Begunje.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _______________________________ |

### D. PONUDBA

(POJASNILO: Opredelitve ponudnika v tem obrazcu so za ponudnika v celoti in popolnoma obvezujoče, zato naročnik ne bo upošteval morebitnih pridržkov v sami ponudbeni dokumentaciji oziroma dvoumnih pojasnil ponudnika.)

PONUDNIK (naziv in sedež):__________________________________________________________

ponujamo v izvedbo javno naročilo: »Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del«, objavljeno na portalu javnih naročil dne __. __. 2010.

| Skupna vrednost po predračunu (brez DDV): | ....................................... EUR |
| --- | --- |
| - popust …. % | - .................................... EUR |
| Skupna ponudbena vrednost s popustom (brez DDV): | ....................................... EUR |
| + DDV 20 % | + .................................... EUR |
| PONUDBENA CENA (z DDV): | ........................................ EUR |

z besedo: ________________________________________________ ...../100 EUR),

Končna ponudbena cena je fiksna in nesprejemljiva.

Za celotno ponudbo velja določilo »na ključ«.Določilo na ključ pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidljivih del ter presežnih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.

V navedeni ceni za predmet javnega naročila so upoštevani vsi elementi cene oziroma stroški vključno z davki, prispevki, takse, carine, pristojbine, stroški soglasij, zavarovanj, garancij, atestov, certifikatov oziroma tehnične dokumentacije za izvedena dela in drugi stroški, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 7 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. V navedeni ceni so upoštevani tudi vsi popusti ponudnika. Dodatni ponujeni popust v končni ponudbeni rekapitulaciji ponudnika bo prav tako veljal za vsako postavko iz popisa materiala in del (cena/EM).

Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije ter da so vsi podatki v naši ponudbi resnični.Ta ponudba in naročnikov pisno potrjeni sprejem te ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med ponudnikom in naročnikom.

Veljavnost ponudbe je najmanj 120 dni od odpiranja oziroma do__. __. 2010. Rok plačila je 30 dni od pravilno izstavljena in s strani nadzora potrjenega računa.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | ______________________________ |

### E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I Z J A V A

1.	S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni s pogoji te razpisne dokumentacije ter z njimi v celoti soglašamo.

2.	Izjavljamo, da je razpisna dokumentacija povsem jasna in nedvoumna, ter smo jo v celoti razumeli.

4.	Izjavljamo, da zaradi morebitne naše zmote, ki bi lahko vplivala na našo ponudbeno ceno, ne bomo izpodbijali veljavnosti pogodbe oziroma zahtevali kakršnokoli odškodnino.

5.	Izjavljamo, da ponudbena cena pokriva vse stroške izpolnitve javnega naročila.

6.	Izjavljamo, da smo seznanjeni z navodili za izdelavo ponudbe in z njimi soglašamo, ter da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami in navodili naročnika.

7.	Izjavljamo, da smo skrbno proučili razpisno dokumentacijo ter da smo v celoti usposobljeni za tovrstna naročila in v celoti razumemo, kaj je predmet javnega naročila, da razpolagamo z ustrezno strokovno usposobljeno in potrebno delovno silo, materiali in strojno opremo, ter da nas doslej prevzete obveznosti iz drugih pogodbenih odnosov ne bodo ovirale pri kakovostno in pravočasni izvedbi javnega naročila, ki je predmet tega javnega razpisa.

Izjavljamo, da so v ponudbi ponujene cene izračunane na osnovi kalkulativnih osnov, veljavnih na dan oddaje ponudbe.

| Kraj in datum: | Žig in podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _______________________________ |

### F. OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV PONUDBE (ovojnica)

| Pošiljatelj: _____________________________ _____________________________ Kontaktna oseba: _____________________________ Telefon: _____________________________ Telefaks: _____________________________ E-naslov: ______________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ ponudba □ sprememba □ umik | NE ODPIRAJ - PONUDBA |  |
| JN: »Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava, montaža in zagon brez gradbenih del« Številka: |  | NASLOVNIK: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Begunje 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM |

## G. OBVEZNI POGOJI ZA UDELEŽBO

- Registracija ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa pri pristojnem registrskem organu.

- Izjava ponudnika, da ni bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v skladu z 2. odstavkom 42. člena ZJN-2, predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj.

- Izjava ponudnika, da ni, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

- Izjava o nepovezanosti. Izjemoma lahko na razpisu sodeluje tudi ponudnik, ki predloži soglasje ministra, pristojnega za finance, v skladu s 3. odst. 9. člena ZJN-2. Le-ta, izjave o nepovezanosti ne izpolni, priloži pa navedeno soglasje.

- Izjava ponudnika da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- Izjava ponudnika, da izpolnjuje še sledeče pogoje:

- da ni v postopku oziroma zoper njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki jih v celoti izpolnjuje;

- da vse navedbe, ki jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa daje pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah;

- da v primeru tega javnega naročila ni, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodeloval z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z njim pri pripravi ponudbe;

- da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti, ima izkazano boniteto poslovanja najmanj SB5 v zadnjem obdobju, za katerega AJPES vodi podatke pred dnem oddaje vloge in  je poravnal vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja (Opomba: Navedeno dokazuje s predložitvijo obrazca S.BON, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev vlog oziroma dokazilom poslovne banke o plačilni sposobnosti; dokazilo se mora nanašati na vse transakcijske račune ponudnika. V primeru, da ponudnik predloži dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti, mora predložiti dokazila vseh poslovnih bank, v katerih ima odprt transakcijski račun.)

(1-6) Obrazec H 00. in S.BON ali Dokazilo banke o plačilni sposobnosti - predloži ponudnik

- Izjava ponudnika in zakonitih zastopnikov ponudnika za pridobitev osebnih podatkov, s katero pooblašča naročnika za pridobitev le teh.

Obrazec H 01

- Zaveza ponudnika za primer dodelitve javnega naročila.

Obrazec H 02

- Izpolnjen obrazec referenčna lista ponudnika, kjer ponudnik navede seznam opravljenih del, ki jih je izvedel v zadnjih petih letih in so predmet javnega naročila(postavitev prezračevalnega sistema v kuhinjah oziroma primerljivega sistema), vključno z izjavami, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kakovost in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Obrazec H 03

- Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja.

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti menico v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 60 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se izkaže, da izbrani ponudnik dela ne opravlja v skladu z naročnikovo specifikacijo,

- če se v postopku končnega prevzema objekta izkaže, da obstajajo pomanjkljivosti pri izvedbi del,

- če naročnik odpove pogodbo zaradi hujših kršitev določb pogodbe s strani izvajalca.

Izbrani ponudnik mora ob končnem prevzemu naročniku izročiti menico v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za končni prevzem.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec, najkasneje v roku 8 dni po pisnem obvestilu naročnika, ne odpravi pomanjkljivosti in napak.

Obrazec H 04.

- Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati predračun v elektronski obliki (v Excelu) na CD-ju. Opis del se ne sme spreminjati, ponudnik pa mora k popisom del in materialov pripisati enotne cene, izvršiti seštevke ter rekapitulacije ponudbenega predračuna.

Dodatno ob CD-ju mora ponudnik priložiti k ponudbi tudi kompleten predračun, stiskan na format A4, kjer mora vse strani tudi parafirati in žigosati.

Ponudnik mora izpisati vse enotne cene za vse podane opise del in materialov. Cene za enoto ne smejo vsebovati davka na dodano vrednost (DDV), le-ta se ločeno prikaže le v rekapitulaciji predračuna in ponudbe.

Pri sestavi ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse vsebine, zajete z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov, v enotnih cenah pa mora zajeti tudi vse pričakovane stroške.

Ponudnik mora podati ponudbo na originalnih popisih.

Ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco, namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Ponudnik lahko namesto lastnih izjav predloži ustrezna dokazila za izpolnjevanje sposobnosti.

## H. OBRAZCI IZJAV IN DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV

### H 00. TEMELJNA IZJAVA

Izjavljamo:

  - da ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09) hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja,

  - da ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi  goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da sami ali njihovi zakoniti zastopniki niso storili navedenih dejanj.

  - da nismo v postopku oziroma zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, in nismo opustili poslovne dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju,

  - da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež oziroma določbami države naročnika,

  - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki jih v celoti izpolnjujemo,

  - da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah,

  - da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe,

  - da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila,

  - da nismo, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

  - da smo finančno in poslovno sposobni, kar pomeni, da nimamo tekočih dospelih neporavnanih obveznosti, imamo izkazano boniteto poslovanja najmanj SB5 v zadnjem obdobju, za katerega AJPES vodi podatke pred dnem oddaje vloge in  smo poravnali vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

H 01. REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI

Ponudnik (firma in sedež):

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, matična številka __________________

oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________.

Klasifikacija dejavnosti:		Opis dejavnosti:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

#### H 01.a POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV - ZA FIZIČNE OSEBE

(obrazec se lahko kopira)

Spodaj podpisani _________________________________________________, zakoniti zastopnik ponudnika _______________________________________________ pooblaščam naročnika Psihiatrična bolnišnica Begunje, da lahko za namene javnega razpisa »Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava in montaža brez gradbenih del«, pridobi moje osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: 	__________________________________________________

DATUM ROJSTVA:	 ________________________________________

KRAJ ROJSTVA: 	___________________________________________

OBČINA ROJSTVA: 	_________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: 	_________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) 	__________________________________

- (poštna številka in pošta) 	________________________________

DRŽAVLJANSTVO: 	_________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: 	________________________

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _______________________________ |

#### H 01.b POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Psihiatrična bolnišnica Begunje, da lahko za namene javnega razpisa »Prezračevalni sistem v kuhinji – dobava in montaža brez gradbenih del« za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polno ime podjetja: ___________________________________________________________

Sedež podjetja: ______________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _______________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ________________________________________

Matična številka podjetja: ______________________________________________________

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### H 02. ZAVEZA PONUDNIKA

PONUDNIK (naziv in sedež):

_______________________________________________________________

podajam izjavo o naslednji zavezi za primer dodelitve javnega naročila:

- zaveza izvajalca del, kot prevzemnika javnih naročil, za odstop svojih terjatev do naročnikov v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,

- zaveza izvajalca del, uporabljati za poplačevanje obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil kot so določeni v pogodbi z naročnikom za oddano naročilo izvajalcu,

- zaveza izvajalca priznati in obračunati ter plačati dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve oziroma za dobavljeno blago,

- zaveza izvajalca, da naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- zaveza izvajalca del, da pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobi pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### H 03. DOKAZILA O REFERENCAH PONUDNIKA

REFERENCE PONUDNIKA (oz. IZVAJALCA V SKUPNEM NASTOPU) V ZADNJIH 3 (treh) LETIH

PONUDNIK (oz. IZVAJALEC v primeru skupne ponudbe):

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Obrazcu morajo biti priložena potrdila o referenčni izvedbi za vsak objekt posebej. Potrdilo mora originalno potrditi naročnik kot investitor.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

IZJAVA O REFERENCI

(Opomba: Po potrebi fotokopirajte razpisni obrazec.)

Naročnik (naziv in sedež) ____________________________________________________________

izjavljamo, da je podjetje _____________________________________________________ izvedlo

nabavo in montažo prezračevalnega sistema v prostorih (opis prostora) _________________________________________________________________________________

na naslovu ___________________________________________________.

Potrjujemo,da je zgoraj navedeni ponudnik dela izvedel kakovostno in pravočasno.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

H O4. IZJAVA O FINANČNEM ZAVAROVANJU

Ponudnik (naziv in sedež) ____________________________________________________________

izjavljamo, da bomo za primer dodelitve javnega naročila

- ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročili menico v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 60 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se izkaže, da izbrani ponudnik dela ne opravlja v skladu z naročnikovo specifikacijo,

- če se v postopku končnega prevzema objekta izkaže, da obstajajo pomanjkljivosti pri izvedbi del,

- če naročnik odpove pogodbo zaradi hujših kršitev določb pogodbe s strani izvajalca.

- ob končnem prevzemu naročniku izročiti menico v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za končni prevzem.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

## E. TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Izpolnjevanje popisov s količinami:

Izvirnik popisov (na papirju kot tudi v elektronski obliki) je ponudnik dolžan izpolniti na sledeč način:

- za vsako pozicijo v popisih izpolni stolpca Cena/enoto in Cena skupaj

-	za vsako skupino del Cena skupaj

- za vsako vrsto del  SKUPAJ

Vse cene v popisu del so brez DDV.

OPOMBA:

V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v obrazcih podatke o proizvodu navesti v stolpcih Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.

E 01. POPIS DEL IN OPREME

| PREZRAČEVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dobava, montaža in zagon brez gradbenih del) |  |  |  |  |
| opis dela | enota mere | količina | cena | vrednost |
| sredinska varčna napa (N-1) |  |  |  |  |
| 01. Ventilatorski zaboj, za dovod, izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z elektromotorjem z direktnim pogonom rotorja, možnost namestitve motorja izven zračnega toka (odvod iz kuhinj), z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, antivibracijska guma, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| 4.500m3/h - 500Pa (400V-2.2kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 02. Ventilatorski zaboj, za odvod, izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z elektromotorjem z direktnim pogonom rotorja, možnost namestitve motorja izven zračnega toka (odvod iz kuhinj), z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, antivibracijska guma, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| SYSTEMAIR, tip MUB062 560DV-A2 |  |  |  |  |
| 4.700m3/h - 600Pa (400V-2.2kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 03. Ventilatorski zaboj (dovodni v sosednje prostore), izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z TAC elektromotorjem (napetostno krmiljen pretok zraka) z direktnim pogonom rotorja, z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi) |  |  |  |  |
| P.LEMMENS, tip CUBUS 9 / DD 9-9 TAC |  |  |  |  |
| 2.000m3/h - 150Pa (230V-0.6kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 04. Kanalski filter za sveži zrak, vgrajen v ohišje iz pocinkane pločevine, s prirobničnimi priključki. V ohišju so nameščeni vrečasti filterni vložki, (filtracija F5), nazivne dimenzije 595x595mm ter 290x595. Vsi vložki so enotne dolžine 630mm, enostavno izvlačljivi iz ohišja (vratca na eni strani ter vodila) ter ustrezno zatesnjena na prirobničnem spoju z ohišjem. Končni tlačni padec zamazanega filtra lahko znaša do 200Pa. |  |  |  |  |
| Skupni filter je primeren za maksimalni pretok zraka 4.500m3/h, dimenzije ohišja 952x618mm, dolžina 900mm. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| KPF, vel 1B, F5 | kompl. | 1 |  | - |
| 05. Regulacijska zaporna žaluzija s priključkom za motorni pogon, predvidena za kanalsko vgradnjo, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - osnovnega okvirja, |  |  |  |  |
| - med seboj povezanih uležajenih lamel v PVC pušah, tesnila (zrakotesna izvedba), |  |  |  |  |
| - motornega pogona BELIMO, tip LM 24A (24V), |  |  |  |  |
| - montažni material in ožičenje. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| RŽ-2 700 x 400 | kompl. | 1 |  | - |
| 06. Diferenčno tlačno stikalo, za vgradnjo v prezračevalni kanal (odvod iz kuhinje). Delovno območje (medij) do 85°C. Montažni material in ožičenje. |  |  |  |  |
| DUNGS, tip KS 500C2, dp = 30-500Pa | kompl. | 1 |  | - |
| konvektomat (N-1.1) |  |  |  |  |
| 07. Regulacijska žaluzija s priključkom za motorni pogon, predvidena za kanalsko vgradnjo (spiro kanal), sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - osnovnega okvirja, |  |  |  |  |
| - lamele v PVC pušah, tesnila, |  |  |  |  |
| - hitrega motornega pogona BELIMO, tip LMQ 24A (24V), |  |  |  |  |
| - montažni material in ožičenje. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| DL-1/B Ø250 | kompl. | 1 |  | - |
| stenska varčna napa (N-2) |  |  |  |  |
| 08. Ventilatorski zaboj, za dovod, izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z elektromotorjem z direktnim pogonom rotorja, možnost namestitve motorja izven zračnega toka (odvod iz kuhinj), z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, antivibracijska guma, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| SYSTEMAIR, tip MUB042 499E4-A2 |  |  |  |  |
| 2.200m3/h - 450Pa (230V-1.1kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 09. Ventilatorski zaboj, za odvod, izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z elektromotorjem z direktnim pogonom rotorja, možnost namestitve motorja izven zračnega toka (odvod iz kuhinj), z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, antivibracijska guma, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| SYSTEMAIR, tip MUB042 499E4-A2 |  |  |  |  |
| 2.400m3/h - 500Pa (230V-1.1kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 10. Kanalski ventilator (dovodni v sosednje prostore), izdelan iz pocinkane pločevine, z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| SYSTEMAIR, tip KE 50-30-6 |  |  |  |  |
| 1.000m3/h - 150Pa (230V-0.3kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 11. Kanalski filter za sveži zrak, vgrajen v ohišje iz pocinkane pločevine, s prirobničnimi priključki. V ohišju so nameščeni vrečasti filterni vložki, (filtracija F5), nazivne dimenzije 595x595mm. Vsi vložki so enotne dolžine 630mm, enostavno izvlačljivi iz ohišja (vratca na eni strani ter vodila) ter ustrezno zatesnjena na prirobničnem spoju z ohišjem. Končni tlačni padec zamazanega filtra lahko znaša do 200Pa. |  |  |  |  |
| Skupni filter je primeren za maksimalni pretok zraka 2.200m3/h, dimenzije ohišja 618x618mm, dolžina 900mm. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| KPF, vel 1A, F5 | kompl. | 1 |  | - |
| 12. Regulacijska zaporna žaluzija s priključkom za motorni pogon, predvidena za kanalsko vgradnjo, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - osnovnega okvirja, |  |  |  |  |
| - med seboj povezanih uležajenih lamel v PVC pušah, tesnila (zrakotesna izvedba), |  |  |  |  |
| - motornega pogona BELIMO, tip LM 24A (24V), |  |  |  |  |
| - montažni material in ožičenje. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| RŽ-2 600 x 250 | kompl. | 1 |  | - |
| pomivanje bele posode (N-2.1) |  |  |  |  |
| 13. Regulacijska žaluzija s priključkom za motorni pogon, predvidena za kanalsko vgradnjo (spiro kanal), sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - osnovnega okvirja, |  |  |  |  |
| - lamele v PVC pušah, tesnila, |  |  |  |  |
| - hitrega motornega pogona BELIMO, tip LMQ 24A (24V), |  |  |  |  |
| - montažni material in ožičenje. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| DL-1/B Ø250 | kompl. | 1 |  | - |
| termični blok (N-3) |  |  |  |  |
| 14. Ventilatorski zaboj, za odvod, izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z elektromotorjem z direktnim pogonom rotorja, možnost namestitve motorja izven zračnega toka (odvod iz kuhinj), z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, antivibracijska guma, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| SYSTEMAIR, tip MUB042 450E4-A2 |  |  |  |  |
| 2.100m3/h - 400Pa (230V-0.7kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 15. Nadometno transformatorsko pethitrostno stikalo, montažni material, ožičenje. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| RTRE 5 (230V-5A) IP54 | kompl. | 1 |  | - |
| pomivanje (N-4) |  |  |  |  |
| 16. Ventilatorski zaboj, za odvod, izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno z elektromotorjem z direktnim pogonom rotorja, motorj izven zračnega toka (odvod iz kuhinj), z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, antivibracijska guma, ter vsem montažnim materialom. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| SYSTEMAIR, tip KBT 200 E4 |  |  |  |  |
| 600m3/h - 300Pa (230V-0.8kW-50Hz) | kompl. | 1 |  | - |
| 17. Nadometno transformatorsko pethitrostno stikalo, montažni material, ožičenje. |  |  |  |  |
| (SYSTEMAIR ENERGOPLUS d.o.o., Ljubljana) |  |  |  |  |
| RTRE 7 (230V-7A) IP54 | kompl. | 1 |  | - |
| cevne napeljave za grelnike v varčni napi, radiator |  |  |  |  |
| 18. Ploščati jekleni kompaktni radiatorj s stranskimi priključki, za maksimalne obratovalne pogoje 110°C/10bar, vključno s konzolami oziroma nosilci, cevnimi reducirkami, čepi, odzračevalnimi pipicami, zaščitnimi letvami, montažni material. |  |  |  |  |
| (Vključno dvojna montaža / demontaža ogreval!) |  |  |  |  |
| ustreza naprimer VOGEL&NOOT |  |  |  |  |
| 33 K / 900 x 700 | kos | 1 |  | - |
| 19. Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, za dvocevni razvod z možnostjo namestitve termostatske glave (za radiatorje s stranskim priključkom), za maksimalne obratovalne pogoje 120°C/10bar. Prednastavitev omogoča natančno nastavitev pretoka (kv) brez uporabe dodatnega orodja. Opremljen s fitingi za Cu15, holandcem ter tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
| ustreza naprimer DANFOSS |  |  |  |  |
| RA-N DN 10 (ravna, kotna izvedba) | kos | 1 |  | - |
| 20. Radiatorski zaporni ventil povratnega voda (za radiatorje s stranskim priključkom), za maksimalne obratovalne pogoje 120°C/10bar. Opremljen s fitingi za Cu15, holandcem ter tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
| ustreza naprimer DANFOSS |  |  |  |  |
| RLV DN 10 (ravna, kotna izvedba) | kos | 1 |  | - |
| 21. Termostatska glava, ojačan model za uporabo v javnih ustanovah, montaža z INBUS ključem (proti kraji). Glava ima protizamrzovalno zaščito, možnost omejitev oziroma blokiranja temperature (nepooblaščeno spreminjanje nastavitev). |  |  |  |  |
| ustreza naprimer DANFOSS |  |  |  |  |
| RA 2920 | kos | 1 |  | - |
| 22. Lovilnik nesnage z navojnim priključkom, z sitom drobnih zank iz nerjavečega jekla, vključno s čepom za praznjenje, montažni material. |  |  |  |  |
| PN16, DN15 | kos | 1 |  | - |
| PN16, DN20 | kos | 1 |  | - |
| 23. Krogelni ventil z navojnima priključkoma, za temperaturo od 3 - 110°C, montažni material. |  |  |  |  |
| PN16, DN15 | kos | 4 |  | - |
| PN16, DN20 | kos | 4 |  | - |
| 24. Poševno-sedežni dušilni ventil, z navojnima priključkoma, za temperaturo od 3 - 110°C, montažni material. |  |  |  |  |
| PN16, DN15 | kos | 2 |  | - |
| 25. Avtomatski odzračevalni lonček DN15, montažni material. |  |  |  |  |
|  | kompl. | 8 |  | - |
| 26. Tekočinski termometer v okroglem ohišju, za direktno vgradnjo, montažni material, merilno območje: |  |  |  |  |
| 20 ... 120 °C | kos | 8 |  | - |
| 27. Bakrena cev po DIN EN 1057, DIN 1786/1754, primerna za ogrevanje/hlajenje VDI 2035, DIN 18380, vključno fazonski kosi, spajalni, pritrdilni in nosilni material, dodatek 10% za razrez. |  |  |  |  |
| - Cu 18 x 1 | m | 50 |  | - |
| - Cu 22 x 1 | m | 40 |  | - |
| - Cu 28 x 1.5 | m | 30 |  | - |
| 28. Toplotna in parozaporna izolacija bakrenih / jeklenih cevnih razvodov. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.035W/(m.K) pri 0°C ter £0.039W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³7000. Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom. Upoštevan je dodatek 10% za razrez. |  |  |  |  |
| ustreza naprimer Armacell, Armaflex AC |  |  |  |  |
| - Cu 18, 13 mm, AC-13x018 | m | 50 |  | - |
| - Cu 22, 13 mm, AC-13x022 | m | 40 |  | - |
| - Cu 28, 13 mm, AC-13x028 | m | 30 |  | - |
| 29. Toplotna in parozaporna izolacija armatur. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.035W/(m.K) pri 0°C ter £0.039W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³7000. Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom. Debelina izolacije glede na velikost cevi (armatur). Upoštevan je dodatek 10% za razrez. |  |  |  |  |
| ustreza naprimer Armacell, Armaflex AC |  |  |  |  |
|  | m2 | 1 |  | - |
| 30. Predizolirana cev (dvojna 2x DN25) primerna za ogrevanje, za vgradnjo direktno v zemljo, vključno fazonski kosi, spajalni, pritrdilni in nosilni material, dodatek 10% za razrez. |  |  |  |  |
| DN25 | m | 6 |  | - |
| 31. Priključitev predizolirane cevi DN25 na obstoječo jekleno cev v zemlji DN40 za pralnico, začasna zapora ogrevanja, praznenje in ponovno polnjenje sistema. |  |  |  |  |
|  | kompl. | 1 |  | - |
| ostalo |  |  |  |  |
| 32. Aluminijasta rešetka za vpihovanje zraka, predvidena za vgradnjo na pravokotni klima kanal, sestavljena iz nastavka za količinsko regulacijo zraka, vstavljena v okvirju, nastavljive horizontalno nameščene lamele. |  |  |  |  |
| (HIDRIA, Godovič) |  |  |  |  |
| AR-1/G 1025 x 125 | kos | 4 |  | - |
| AR-1/G 1025 x 225 | kos | 2 |  | - |
| 33. Aluminijasta zaščitna rešetka (fasadna) za zajem ali izpuh zraka, izdelana iz horizontalno nameščenih lamel, z notranje strani opremljena z mrežo iz pocinkane žice kot zaščito pred insekti, vključno z drobnim vijačnim materialom in tesnili. |  |  |  |  |
| (HIDRIA d.d., Godovič) |  |  |  |  |
| AZR-4 1000 x 800 | kos | 1 |  | - |
| 34. Kanali pravokotnega preseka, iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 12097, debelina pločevine po DIN 24190, razred F10, kompletno s oblikovnimi in prehodnimi kosi, revizijskimi odprtinami, loputami, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom. Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno), vključno z drobnim vijačnim materialom. |  |  |  |  |
| OPOMBA: cca. polovica kanalov spojena z »S« pasovi |  |  |  |  |
|  | kg | 3850 |  | - |
| 35. Okrogli SPIRO prezračevalni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine, vključno z dodatkom 10% za razrez, s plastičnimi zateznimi spojnimi trakovi ali pa s silikonskim kitom za popolni zrakotesen spoj med kanali in fazonskimi kosi, tesnili itd., oblikovni (fazonski) kosi za priključitev na SPIRO kanale (radij ukrivljenja pri kolenih mora znašati R/D=1.25). Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno), vključno z drobnim vijačnim materialom. |  |  |  |  |
| (Montaža, Lendava) |  |  |  |  |
| f 200 | m | 6 |  | - |
| f 250 | m | 2 |  | - |
| f 300 | m | 1 |  | - |
| f 320 | m | 6 |  | - |
| f 360 | m | 3 |  | - |
| 36. Okrogla PVC gladka kanalizacijska cev, za ulično kanalizacijo, primerna za odvod zraka, fazonski kosi, montažni material. |  |  |  |  |
| PVC DN 200 | m | 20 |  | - |
| PVC DN 400 | m | 40 |  | - |
| PVC DN 500 | m | 20 |  | - |
| 37. Odvod ZAVRŽENEGA zraka s PVC kanalom, zaključen z eliptično pocinkano mrežico rastra 10x10mm v kovinskem korozijsko zaščitenem okvirju. |  |  |  |  |
| f 200 | kompl. | 1 |  | - |
| f 400 | kompl. | 2 |  | - |
| f 500 | kompl. | 1 |  | - |
| 38. Toplotna in parozaporna izolacija klima kanalov izvedena iz samolepilnih plošč. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.035W/(m.K) pri 0°C ter £0.039W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³7000. Vključno z samolepilnimi trakovi. Upoštevan je dodatek 10% za razrez. |  |  |  |  |
| ustreza naprimer Armacell, Armaflex AC |  |  |  |  |
| črna, debelina 13mm | m2 | 275 |  | - |
| 39. Oblačenje kanalov v območju kuhinje z Alu pločevino, montažni material. |  |  |  |  |
| Alu | m2 | 200 |  | - |
| 40. Vodotesna zatesnitev klima kanalov, pri preboju skozi steno. |  |  |  |  |
| f 200 | kompl. | 1 |  | - |
| f 400 | kompl. | 2 |  | - |
| f 500 | kompl. | 1 |  | - |
| 41. Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material), po predhodnem čiščenju in grundiranju |  |  |  |  |
|  | m2 | 10 |  | - |
| 42. Dodatek za: |  |  |  |  |
| - demontažo obstoječih klima kanalov, ca. 2500kg, odvodnega in dovodnega ventilatorja, parnega grelca zraka, filtra zraka, odvoz na trajno deponijo, |  |  |  |  |
| - demontaža obstoječe kuhinjske nape, dimenzije 2000x2000, odvoz na trajno deponijo. |  |  |  |  |
|  | ocena |  |  |  |
| 43. Izvedba meritev pretoka zraka, fina nastavitev pretoka zraka pri vpihovalnih in odsesovalnih elementih. |  |  |  |  |
|  | kompl. | 1 |  | - |
| 44. Označitev smeri pretoka (gibanja) zraka na prezračevalnih kanalih. Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket. |  |  |  |  |
|  | kompl. | 1 |  | - |
| 45. Merjenje in volumska nastavitev količin zraka, kontrola parametrov, vključno z meritvami mikroklime in hrupa. Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema, shema avtomatike za vsako napravo, v okvirju na steni. |  |  |  |  |
|  | kompl. | 1 |  | - |
| 46. Strokovni nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki jo izvede pooblaščen inženir. |  |  |  |  |
| 47. Izdelava projekta izvedenih del PID-a. |  |  |  |  |
| 48. Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev avtomatike, poizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo; ca. 3% vrednosti del. |  |  |  |  |
| PREZRAČEVANJE - SKUPAJ |  |  |  | - |
| DDV 20 % |  |  |  | - |
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | - |

| PREZRAČEVANJE – NAPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dobava, montaža in zagon brez gradbenih del) |  |  |  |  |
| opis dela | enota mere | količina | cena | vrednost |
| sredinska varčna napa (N-1) |  |  |  |  |
| 01. Varčna sredinska kuhinjska napa, izdelana iz nerjaveče pločevine, predvidena za dovod svežega zraka ter odvod onesnaženega zraka, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - samostoječega ohišja iz nerjaveče pločevine z dvema priključkoma za sveži zrak ter dvema priključkoma za odtočni zrak, vsi priključki so od zgoraj, |  |  |  |  |
| - usmerjevalnih loputk (kot rešetke) za vpih svežega zraka v prostor z možnostjo regulacije zračnega curka (količine zraka) v vsako smer posebej (štiri smeri vpiha), |  |  |  |  |
| - kanalski priključek za napeljavo svežega zraka v sosednje prostore, |  |  |  |  |
| - tristopenjski sistem filtriranje odpadnega zraka, |  |  |  |  |
| - žlebovi za zbiranje mastnega kondenzata s priključki za odtok, |  |  |  |  |
| - ploščnega izmenjevalnika toplote za izkoriščanje odpadne toplote odpadnega zraka, izkoristek nad 60%, |  |  |  |  |
| - vodnega grelnika zraka, skupne ogrevalne moči za celotno napo 16kW (60/40ºC), |  |  |  |  |
| - hidravlični sistem za vodni grelnik, tropotni ventil kvs = 6.3, s pogonom 24VAC, črpalka UPS 25-40, kot na primer DANFOSS VRG 3 |  |  |  |  |
| - mehanizma z el. motornim pogonom s kanalskimi prekati za by-pass odpadnega zraka mimo plošč. izmenjevalnika, |  |  |  |  |
| - vodotesne svetilke in kabelske uvodnice, |  |  |  |  |
| - difer. tlačno stikalo za prikaz zamazanosti rekuperatorja in filtra, |  |  |  |  |
| - nazivna količina odtočnega zraka 4.700m3/h, |  |  |  |  |
| - nazivna količina dotočnega zraka 4.500m3/h, |  |  |  |  |
| - tipka MEDIA (dodatna napa v kanal), |  |  |  |  |
| - dolžina 3000mm, širina 2400mm, višina 630mm, |  |  |  |  |
| - zagon nape, šolanje uporabnika, |  |  |  |  |
| - vključno ves priključni, obešalni in montažni material. |  |  |  |  |
| (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi) |  |  |  |  |
| MEDIA RT-D 3000 x 2400, sredinjska | kompl. | 1 |  | - |
| 02. Regulacijski sklop za krmiljenje oziroma delovanje varčne kuhinjske nape, sestavljen iz naslednjih komponent: |  |  |  |  |
| - regulacijska omara, priključena na napetost 400V, sestavljena iz procesorja za vzdrževanje min. temperature vpihovanega zraka, frekvenčnega regulatorja dovodnega in odvodnega ventilatorja, regulacija dodatnega ventilatorja za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore, glavnega stikala na omari, |  |  |  |  |
| - krmilni panel, vgrajen v kuhinji /v bližini varčne nape/, z vsemi krmilnimi funkcijami kot so; izbira ene od treh hitrosti za ventilatorje, preklop delovanja nape zima/leto, indikacije o splošni napaki, zamašenosti filtra v napi in zamašenosti filtra pred ventilatorjem, vklop/izklop svetilk, |  |  |  |  |
| - diferenčni merilnik tlaka za ugotavljanje zamašenosti filtra, montirati na filter, |  |  |  |  |
| - ožičenje. |  |  |  |  |
| (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi) |  |  |  |  |
| regulacija PROREG EM | kompl. | 1 |  | - |
| konvektomat (N-1.1) |  |  |  |  |
| 03. Kuhinjska stenska klasična napa, izdelana iz nerjaveče pločevine, predvidena za odvod onesnaženega mastnega zraka, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - samostoječega ohišja iz nerjaveče pločevine z enim odsesovalnim priključom, |  |  |  |  |
| - priključka za odvod s strani, |  |  |  |  |
| - lovilcem mastnih par – maščobnimi rešetkami, |  |  |  |  |
| - žlebom za zbiranje mastnega kondenzata s priključkom za odtok, |  |  |  |  |
| - vodotesne svetilke in kabeljske uvodnice, |  |  |  |  |
| - zagon nape, šolanje uporabnika, |  |  |  |  |
| - skupaj z montažnim materialom. |  |  |  |  |
| 1600 x 1200 x 450mm, prikluček Ø300, |  |  |  |  |
| nazivna količina odsesovanega zraka 800m3/h | kompl. | 1 |  | - |
| stenska varčna napa (N-2) |  |  |  |  |
| 04. Varčna stenska kuhinjska napa, izdelana iz nerjaveče pločevine, predvidena za dovod svežega zraka ter odvod onesnaženega zraka, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - samostoječega ohišja iz nerjaveče pločevine z priključkoma za sveži zrak ter priključkom za odtočni zrak, vsi priključki so od zgoraj, |  |  |  |  |
| - usmerjevalnih loputk (kot rešetke) za vpih svežega zraka v prostor z možnostjo regulacije zračnega curka (količine zraka) v vsako smer posebej (štiri smeri vpiha), |  |  |  |  |
| - kanalski priključek za napeljavo svežega zraka v sosednje prostore, |  |  |  |  |
| - tristopenjski sistem filtriranje odpadnega zraka, |  |  |  |  |
| - žlebovi za zbiranje mastnega kondenzata s priključki za odtok, |  |  |  |  |
| - ploščnega izmenjevalnika toplote za izkoriščanje odpadne toplote odpadnega zraka, izkoristek nad 60%, |  |  |  |  |
| - vodnega grelnika zraka, skupne ogrevalne moči za celotno napo 9kW (60/40ºC), |  |  |  |  |
| - hidravlični sistem za vodni grelnik, tropotni ventil kvs = 4, s pogonom 24VAC, črpalka UPS 25-40, kot na primer DANFOSS VRG 3 |  |  |  |  |
| - mehanizma z el. motornim pogonom s kanalskimi prekati za by-pass odpadnega zraka mimo plošč. izmenjevalnika, |  |  |  |  |
| - vodotesne svetilke in kabeljske uvodnice, |  |  |  |  |
| - difer. tlačno stikalo za prikaz zamazanosti rekuperatorja in filtra, |  |  |  |  |
| - nazivna količina odtočnega zraka 2.400m3/h, |  |  |  |  |
| - nazivna količina dotočnega zraka 2.200m3/h, |  |  |  |  |
| - tipka MEDIA (dodatna napa v kanal), |  |  |  |  |
| - dolžina 2600mm, širina 1200mm, višina 630mm, |  |  |  |  |
| - zagon nape, šolanje uporabnika, |  |  |  |  |
| - vključno ves priključni, obešalni in montažni material. |  |  |  |  |
| (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi) |  |  |  |  |
| MEDIA RT-D 2600 x 1200, stenska | kompl. | 1 |  | - |
| 05. Regulacijski sklop za krmiljenje oziroma delovanje varčne kuhinjske nape, sestavljen iz naslednjih komponent: |  |  |  |  |
| - regulacijska omara, priključena na napetost 230V, sestavljena iz procesorja za vzdrževanje min. temperature vpihovanega zraka, transformatorskega regulatorja dovodnega in odvodnega ventilatorja, regulacija dodatnega ventilatorja za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore, glavnega stikala na omari, |  |  |  |  |
| - krmilni panel, vgrajen v kuhinji /v bližini varčne nape/, z vsemi krmilnimi funkcijami kot so; izbira ene od treh hitrosti za ventilatorje, preklop delovanja nape zima/leto, indikacije o splošni napaki, zamašenosti filtra v napi in zamašenosti filtra pred ventilatorjem, vklop/izklop svetilk, |  |  |  |  |
| - diferenčni merilnik tlaka za ugotavljanje zamašenosti filtra, montirati na filter, |  |  |  |  |
| - ožičenje. |  |  |  |  |
| (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi) |  |  |  |  |
| regulacija PROREG EM | kompl. | 1 |  | - |
| pomivanje bele posode (N-2.1) |  |  |  |  |
| 06. Kuhinjska stenska klasična napa, izdelana iz nerjaveče pločevine, predvidena za odvod onesnaženega mastnega zraka, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - samostoječega ohišja iz nerjaveče pločevine z enim odsesovalnim priključom, |  |  |  |  |
| - priključka za odvod s strani, |  |  |  |  |
| - lovilcem mastnih par – maščobnimi rešetkami, |  |  |  |  |
| - žlebom za zbiranje mastnega kondenzata s priključkom za odtok, |  |  |  |  |
| - vodotesne svetilke in kabeljske uvodnice, |  |  |  |  |
| - zagon nape, šolanje uporabnika, |  |  |  |  |
| - skupaj z montažnim materialom. |  |  |  |  |
| 1300 x 1100 x 450mm, prikluček Ø300, |  |  |  |  |
| nazivna količina odsesovanega zraka 800m3/h | kompl. | 1 |  | - |
| termični blok (N-3) |  |  |  |  |
| 07. Kuhinjska stenska klasična napa, izdelana iz nerjaveče pločevine, predvidena za odvod onesnaženega mastnega zraka, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - samostoječega ohišja iz nerjaveče pločevine z enim odsesovalnim priključom, |  |  |  |  |
| - priključka za odvod, |  |  |  |  |
| - lovilcem mastnih par – maščobnimi rešetkami, |  |  |  |  |
| - žlebom za zbiranje mastnega kondenzata s priključkom za odtok, |  |  |  |  |
| - vodotesne svetilke in kabeljske uvodnice, |  |  |  |  |
| - zagon nape, šolanje uporabnika, |  |  |  |  |
| - skupaj z montažnim materialom. |  |  |  |  |
| 3000 x 1200 x 450mm, prikluček 600x350, |  |  |  |  |
| nazivna količina odsesovanega zraka 2.100m3/h | kompl. | 1 |  | - |
| pomivanje (N-4) |  |  |  |  |
| 08. Kuhinjska stenska klasična napa, izdelana iz nerjaveče pločevine, predvidena za odvod onesnaženega mastnega zraka, sestavljena iz naslednjih delov: |  |  |  |  |
| - samostoječega ohišja iz nerjaveče pločevine z enim odsesovalnim priključom, |  |  |  |  |
| - priključka za odvod, |  |  |  |  |
| - lovilcem mastnih par – maščobnimi rešetkami, |  |  |  |  |
| - žlebom za zbiranje mastnega kondenzata s priključkom za odtok, |  |  |  |  |
| - vodotesne svetilke in kabeljske uvodnice, |  |  |  |  |
| - zagon nape, šolanje uporabnika, |  |  |  |  |
| - skupaj z montažnim materialom. |  |  |  |  |
| 1200 x 1200 x 450mm, prikluček 350x200, |  |  |  |  |
| nazivna količina odsesovanega zraka 600m3/h | kompl. | 1 |  | - |
| 09. Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev avtomatike, poizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo; ca. 3% vrednosti del. |  |  |  |  |
| PREZRAČEVANJE - NAPE - SKUPAJ |  |  |  | - |
| DDV 20 % |  |  |  | - |
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | - |

E 02. REKAPITUALACIJA CENE

| Vrednost PREZRAČEVANJE | ....................................... EUR |
| --- | --- |
| Vrednost NAPE | +..................................... EUR |
| Skupna vrednost po predračunu (brez DDV): | =..................................... EUR |
| - popust …. % | - .................................... EUR |
| Skupna ponudbena vrednost s popustom (brez DDV): | =..................................... EUR |
| + DDV 20 % | +.................................... EUR |
| PONUDBENA CENA (z DDV): | =................................... EUR |

z besedo: ________________________________________________ ...../100 EUR),

### E 03.	TERMINSKI NAČRT IZVEDBE Z PRIKAZOM ROKA

Ponudnik je dolžan izdelati in priložiti ponudbi za tem listom terminski načrt (rok dobave in montaže).

Predvidena dobava in začetek del (montaže) je 1. 10. 2010

Predviden zaključek del in končni prevzem je 10. 10. 2010.

E 04.	GARANCIJSKI ROKI

Ponudnik (naziv in sedež)___________________________________________________,

izjavljamo, da bomo za primer dodelitve javnega naročila dali garancijo za kakovostno izvedena dela za dobo ______ let (minimalno 5 (pet) let).

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika s strani naročnika in izbranega izvajalca.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Zakona o obligacijskimi razmerji.

Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec, najkasneje v roku 8 dni po pisnem obvestilu naročnika, ne odpravi pomanjkljivosti in napak.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe ter redno strokovno vzdrževanje.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

# F. PRILOGA 1 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projekt za izvedbo stojnih inštalacij in strojne opreme – prezračevanje lahko dvignete osebno v tajništvo Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, Begunje na Gorenjskem.

Kontaktna oseba s strani naročnika je mag. Mojca Vnučec Špacapan, univ. dipl. ekon.

- Tel.: 04 5335 232

- Fax: 04 533 52 98

- E-mail: mojca.vnucec@pb-begunje.si